| 番号 | 法文 | 項目 | 判定 | 是正内容 | 参照図 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 |  | 〇〇〇 |  |
|  | 52条 | 容積率 | 支障なし |  | A-〇 |  |
|  | 53条 | 建ぺい率 | 支障なし |  | A-〇 |  |
|  | 53条の2 | 最低敷地70㎡ | 支障なし |  | A-○ |  |
|  | 56条 | 道路斜線 | 支障なし |  | A-〇 |  |
|  | 56条 | 隣地斜線 | 支障なし |  | A-〇 |  |
|  | 56条の2 | 日影規制 |  |  |  |  |
|  | 58条 | 高度地区 | 支障なし |  | A-〇 |  |
|  | 61条 | 防火設備 | 支障あり | 防火設備に取り替えます | A-〇 |  |
|  | 〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 |  | 〇〇〇 |  |
|  | 令126条の6 | 非常用の進入口 | 支障なし |  | A-〇 |  |
|  | 令128条 | 敷地内の通路 | 支障なし |  | A-〇 |  |
|  | 安4条 | 接道長さ | 〇〇〇 |  | 〇〇〇 |  |
|  | 安10条 | 路地状敷地の制限 | 支障なし |  | 〇〇〇 |  |
|  | 安10条の2 | 前面道路の幅員 | 支障なし |  | 〇〇〇 |  |
|  | 安10条の3 | 道路に接する部分の長さ | 〇〇〇 |  | 〇〇〇 |  |
|  | 安10条の4 | 避難階における直通階段からの出口等 | 〇〇〇 |  | 〇〇〇 |  |
|  | 安17条 | 共同住宅の主要な出入り口 | 支障なし |  |  |  |
|  | 安19条 | 共同住宅の居室 (道路に直接面する窓・窓先空地) | 支障なし |  |  |  |
|  | 駐車場条例 |  |  | ※台数減の場合は認定申請が必要なケースあり |  |  |
|  | 地区計画 | 地区計画による最低敷地○○㎡ | 支障なし |  |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |  |
| （例）確認申請のない倉庫は撤去します(念書添付)。 |  |  |  |  |  |  |

建築基準法及び安全条例を確認の上、上記以外の項目についても必要に応じて追記してください。（すべてを満たしている表ではないためご注意願います）