## 単価表（道路照明設備工事）
分 類 | 連番 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 単価 | 摘 要 | 製品指定 | 諸経費
灯具 | 1 | ＬＥＤ専用灯具 | ＬＥＤ１０ＶＡ 自動点滅器内蔵型 | 台 | 9770 | （１）光源寿命６００００ｈ以上 耐雷サージ１５ｋＶ以上 |  | 有
灯具 | 2 | ＬＥＤ専用灯具 | ＬＥＤ２０ＶＡ 自動点滅器内蔵型 | 台 | 16800 | （２）光源寿命６００００ｈ以上 耐雷サージ１５ｋＶ以上 |  | 有
灯具 | 3 | ＬＥＤ専用灯具 | ＬＥＤ４０ＶＡ 自動点滅器内蔵型 | 台 | 28100 | （３）光源寿命６００００ｈ以上 耐雷サージ１５ｋＶ以上 |  | 有
灯具 | 4 | ＬＥＤハイウェイ型灯具 | ＬＥＤ４０ＶＡ 自動点滅器内蔵型 | 台 | 55400 | （４）光源寿命６００００ｈ以上 耐雷サージ１５ｋＶ以上 |  | 有
灯具 | 5 | ＬＥＤハイウェイ型灯具 | ＬＥＤ６０ＶＡ 自動点滅器内蔵型 | 台 | 64300 | （５）光源寿命６００００ｈ以上 耐雷サージ１５ｋＶ以上 |  | 有
灯具 | 6 | ブリンカーライト | ソーラー式 蓄電池１２Ｖ７．２Ａｈ ２４時間点灯 ベース式支柱共 | 基 | 176000 | （６） |  | 有
灯具 | 7 | ブリンカーライト | 商用電源用 ＡＣ１００／２００Ｖ 消費電流１５Ｗ ベース式支柱共 ＭＣＣＢ | 基 | 235000 | （７） |  | 有
灯具 | 8 | ブリンカーライト | 商用電源用 ＡＣ１００／２００Ｖ 消費電流１５Ｗ ベース式支柱共 ＥＬＣＢ | 基 | 235000 | （８） |  | 有
ポール・アーム | 9 | 直ポール | 溶融亜鉛メッキ 地際防食塗装 Ｌ＝５３００ φ８９．１ | 本 | 108000 | （９）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 10 | 直ポール | 溶融亜鉛メッキ 地際防食塗装 Ｌ＝６４００ φ８９．１ | 本 | 123000 | （１０）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 11 | 直ポール | 溶融亜鉛メッキ 地際防食塗装 Ｌ＝６９００ φ８９．１ | 本 | 128000 | （１１）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 12 | 直ポール ベースプレート式 | 溶融亜鉛メッキ 地際防食塗装 Ｌ＝５３００ φ８９．１ | 本 | 168000 | （１２）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 13 | 直ポール ベースプレート式 | 溶融亜鉛メッキ 地際防食塗装 Ｌ＝５８００ φ８９．１ | 本 | 181000 | （１３）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 14 | 段付きポール ベースプレート式 | 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上 貼紙防止塗装 地際防食塗装 Ｌ＝５５００ 上管部φ８９．１ 下管部φ１３９．８ | 本 | 308000 | （１４）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 15 | キャップアーム | 溶融亜鉛メッキ 出幅３２０ Ｌ４３０ 適合ポールΦ８９．１ | 本 | 38600 | （１５）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 16 | キャップアーム | 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上 出幅３２０ Ｌ４３０ 適合ポールΦ８９．１ | 本 | 50100 | （１６）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 17 | ブラケットアーム | 溶融亜鉛メッキ 出幅２００ φ６０．５ 電柱用 ハイウェイ灯具用 | 本 | 22900 | （１７）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 18 | ブラケットアーム | 溶融亜鉛メッキ 出幅２００ φ６０．５ 鋼管柱用 ハイウェイ灯具用 | 本 | 22900 | （１８）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 19 | 架線離隔アーム | 溶融亜鉛メッキ Ｌ＝１５００ φ４８．６ | 本 | 35300 | （１９）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 20 | ＬＥＤ専用灯具壁取付用金具 | ステンレス製 | 個 | 1260 | （２０）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 21 | ＬＥＤ専用灯具簡易取付金具 | ステンレス製 | 個 | 1540 | （２１）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 22 | ＬＥＤ専用灯具角度調節金具 | ステンレス製 | 個 | 1750 | （２２）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 23 | 組アンカーボルト | Ｍ２０×６００×４ ネジ部溶融亜鉛メッキ製 | 組 | 35400 | （２３）諸経費対象外
配管・配線工 | 24 | ＩＥ電線 | ＩＥ１．６ｍｍ | ｍ | 440 | （２４）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 25 | ＩＥ電線 | ＩＥ２．０ｍｍ | ｍ | 460 | （２５）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 26 | ＩＥ電線 | ＩＥ２．０ｍｍ２ | ｍ | 440 | （２６）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 27 | ＩＥ電線 | ＩＥ３．５ｍｍ２ | ｍ | 470 | （２７）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 28 | ＩＥ電線 | ＩＥ５．５ｍｍ２ | ｍ | 520 | （２８）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 29 | ケーブル | ＶＶＦ２．０ｍｍ ２Ｃ | ｍ | 120 | （２９）材料費 |  | 有
配管・配線工 | 30 | ケーブル | ＶＶＦ２．０ｍｍ ３Ｃ | ｍ | 180 | （３０）材料費 |  | 有
配管・配線工 | 31 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ１．６ｍｍ ２Ｃ | ｍ | 860 | （３１）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 32 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍ ２Ｃ | ｍ | 1960 | （３２）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 33 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ２．６ｍｍ ２Ｃ | ｍ | 2060 | （３３）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 34 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ１．６ｍｍ ３Ｃ | ｍ | 1960 | （３４）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 35 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍ ３Ｃ | ｍ | 2020 | （３５）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 36 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ２．０ｍｍ２ ２Ｃ | ｍ | 1970 | （３６）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 37 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ３．５ｍｍ２ ２Ｃ | ｍ | 2040 | （３７）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 38 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ５．５ｍｍ２ ２Ｃ | ｍ | 2210 | （３８）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 39 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ８．０ｍｍ２ ２Ｃ | ｍ | 2250 | （３９）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 40 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ２．０ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 2020 | （４０）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 41 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ３．５ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 2130 | （４１）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 42 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ５．５ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 2270 | （４２）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 43 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ８．０ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 2420 | （４３）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 44 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ１４ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 2760 | （４４）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 45 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ２２ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 4700 | （４５）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 46 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ３８ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 5640 | （４６）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 47 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ６０ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 6920 | （４７）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 48 | 電線 | ＤＶ２．６ｍｍ ２Ｒ | ｍ | 220 | （４８）材料費 |  | 有
配管・配線工 | 49 | 電線 | ＤＶ２．６ｍｍ ３Ｒ | ｍ | 320 | （４９）材料費 |  | 有
配管・配線工 | 50 | 架空配線工 | 仕上がり外径１５ｍｍ以下 | 径間 | 14600 | （５０）施工費 |  | 有
配管・配線工 | 51 | 配線接続材 | レジン 直線型 呼び径：５．５ｓｑまで | 個 | 10000 | （５１）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 52 | 配線接続材 | レジン 分岐型 呼び径：３．５ｓｑまで | 個 | 12500 | （５２）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 53 | 配線接続材 | レジン パック | 個 | 6930 | （５３）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 54 | 電線管 | Ｇ１６（露出） | ｍ | 3770 | （５４）材工共 補助材込み |  | 有
配管・配線工 | 55 | 電線管 | Ｇ２２（露出） | ｍ | 3920 | （５５）材工共 補助材込み |  | 有
配管・配線工 | 56 | 電線管 | Ｇ２８（露出） | ｍ | 6440 | （５６）材工共 補助材込み |  | 有
配管・配線工 | 57 | 電線管 | Ｇ３６（露出） | ｍ | 6700 | （５７）材工共 補助材込み |  | 有
配管・配線工 | 58 | 電線管 | Ｇ４２（露出） | ｍ | 9470 | （５８）材工共 補助材込み |  | 有
配管・配線工 | 59 | 電線管 | Ｇ５４（露出） | ｍ | 10000 | （５９）材工共 補助材込み |  | 有
配管・配線工 | 60 | 硬質ビニル電線管 | ＶＥ１６（露出） | ｍ | 1890 | （６０）材工共 補助材込み |  | 有
配管・配線工 | 61 | 硬質ビニル電線管 | ＶＥ２２（露出） | ｍ | 1910 | （６１）材工共 補助材込み |  | 有
配管・配線工 | 62 | 硬質ビニル電線管 | ＶＥ２８（露出） | ｍ | 2990 | （６２）材工共 補助材込み |  | 有
配管・配線工 | 63 | 硬質ビニル電線管 | ＶＥ１６（地中） | ｍ | 620 | （６３）材工共 補助材込み |  | 有
配管・配線工 | 64 | 硬質ビニル電線管 | ＶＥ２２（地中） | ｍ | 630 | （６４）材工共 補助材込み |  | 有
配管・配線工 | 65 | 硬質ビニル電線管 | ＶＥ２８（地中） | ｍ | 1070 | （６５）材工共 補助材込み |  | 有
配管・配線工 | 66 | 波付硬質ポリエチレン管 | ＦＥＰ３０（地中） | ｍ | 450 | （６６）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 67 | 波付硬質ポリエチレン管 | ＦＥＰ４０（地中） | ｍ | 480 | （６７）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 68 | 波付硬質ポリエチレン管 | ＦＥＰ５０（地中） | ｍ | 540 | （６８）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 69 | 波付硬質ポリエチレン管直線接続材 | ＦＥＰ３０用 | 組 | 1340 | （６９）工費は配管に含む |  | 有
配管・配線工 | 70 | 波付硬質ポリエチレン管直線接続材 | ＦＥＰ４０用 | 組 | 1470 | （７０）工費は配管に含む |  | 有
配管・配線工 | 71 | 波付硬質ポリエチレン管直線接続材 | ＦＥＰ５０用 | 組 | 1620 | （７１）工費は配管に含む |  | 有
配管・配線工 | 72 | 波付硬質ポリエチレン管異種管継手 | ＦＥＰ３０用 | 組 | 4840 | （７２）工費は配管に含む |  | 有
配管・配線工 | 73 | 波付硬質ポリエチレン管異種管継手 | ＦＥＰ４０用 | 組 | 5350 | （７３）工費は配管に含む |  | 有
配管・配線工 | 74 | 波付硬質ポリエチレン管異種管継手 | ＦＥＰ５０用 | 組 | 5850 | （７４）工費は配管に含む |  | 有
配管・配線工 | 75 | 金属可とう電線管 | １７ｍｍ （ビニール被覆・防水） | ｍ | 2020 | （７５）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 76 | 金属可とう電線管 | ２４ｍｍ （ビニール被覆・防水） | ｍ | 2220 | （７６）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 77 | 金属可とう電線管 | ３０ｍｍ （ビニール被覆・防水） | ｍ | 3190 | （７７）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 78 | 金属可とう電線管 | ３８ｍｍ （ビニール被覆・防水） | ｍ | 3450 | （７８）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 79 | 電線防護カバー | φ１２ | ｍ | 760 | （７９） |  | 有
配管・配線工 | 80 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | １００×１００×１００ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 7830 | （８０）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 81 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | １５０×１５０×１００ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 10400 | （８１）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 82 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | １５０×１５０×１５０ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 12100 | （８２）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 83 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | ２００×２００×１５０ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 15300 | （８３）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 84 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | ２００×２００×２００ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 17300 | （８４）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 85 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | ２５０×２５０×２００ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 21500 | （８５）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 86 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | ３００×３００×２００ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 25900 | （８６）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 87 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | ３００×３００×３００ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 31000 | （８７）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 88 | ステンレスプルボックス（防水） | １００×１００×１００ ｔ：１．５ | 個 | 8940 | （８８）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 89 | ステンレスプルボックス（防水） | １５０×１５０×１００ ｔ：１．５ | 個 | 13000 | （８９）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 90 | ステンレスプルボックス（防水） | １５０×１５０×１５０ ｔ：１．５ | 個 | 15600 | （９０）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 91 | ステンレスプルボックス（防水） | ２００×２００×１５０ ｔ：１．５ | 個 | 20700 | （９１）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 92 | ステンレスプルボックス（防水） | ２００×２００×２００ ｔ：１．５ | 個 | 23900 | （９２）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 93 | ステンレスプルボックス（防水） | ２５０×２５０×２００ ｔ：１．５ | 個 | 30100 | （９３）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 94 | ステンレスプルボックス（防水） | ３００×３００×２００ ｔ：１．５ | 個 | 37200 | （９４）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 95 | ステンレスプルボックス（防水） | ３００×３００×３００ ｔ：１．５ | 個 | 45700 | （９５）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 96 | 樹脂製プルボックス（防水型・かぶせフタ） | １００×１００×１００ | 個 | 6130 | （９６）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 97 | 樹脂製プルボックス（防水型・かぶせフタ） | １５０×１５０×１００ | 個 | 8340 | （９７）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 98 | 樹脂製プルボックス（防水型・かぶせフタ） | ２００×２００×１００ | 個 | 10800 | （９８）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 99 | ターミナルキャップ、エントランスキャップ |  | 個 | 980 | （９９）工費は配管に含む |  | 有
配線用遮断器等 | 100 | 配線用遮断器 | １００Ｖ ２Ｐ１Ｅ １５・２０Ａ ポール内蔵用 取替 | 個 | 3540 | （１００）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 101 | 配線用遮断器 | １００・２００Ｖ ２Ｐ２Ｅ １５・２０・３０Ａ ポール内蔵用 取替 | 個 | 3870 | （１０１）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 102 | 配線用遮断器 | ２Ｐ ３０ＡＦ 分電盤内蔵用 取替 | 個 | 4600 | （１０２）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 103 | 配線用遮断器 | ２Ｐ ５０ＡＦ 分電盤内蔵用 取替 | 個 | 6430 | （１０３）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 104 | 配線用遮断器 | ３Ｐ ３０ＡＦ 分電盤内蔵用 取替 | 個 | 6500 | （１０４）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 105 | 配線用遮断器 | ３Ｐ ５０ＡＦ 分電盤内蔵用 取替 | 個 | 8420 | （１０５）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 106 | 漏電遮断器 | ２Ｐ ３０ＡＦ １００－２００Ｖ ３０ｍＡ 分電盤内蔵用 取替 | 個 | 6020 | （１０６）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 107 | 漏電遮断器 | ３Ｐ ５０ＡＦ １００－２００Ｖ 取替 | 個 | 13000 | （１０７）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 108 | 漏電遮断器 | ３Ｐ １００ＡＦ １００－２００Ｖ 取替 | 個 | 30000 | （１０８）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 109 | 漏電遮断器 | ３Ｐ ２２５ＡＦ １００－２００Ｖ 取替 | 個 | 38300 | （１０９）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 110 | 小型漏電遮断器 | ３０ＡＦ ２Ｐ１Ｅ １００Ｖ １０～３０ｍＡ ポール内蔵用 取替 | 個 | 6090 | （１１０）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 111 | 電磁接触器 | １１．１Ａまで 取替 | 個 | 4890 | （１１１）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 112 | 電磁接触器 | ２０Ａまで 取替 | 個 | 5900 | （１１２）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 113 | タイムスイッチ | ２４時間電子式ソーラー機能付 １回路型 取替 | 個 | 16600 | （１１３）材工共 ＴＢ２５１相当 |  | 有
配線用遮断器等 | 114 | タイムスイッチ | ２４時間電子式ソーラー機能付 ２回路型 取替 | 個 | 23100 | （１１４）材工共 ＴＢ２５１相当 |  | 有
その他 | 115 | 照明器具取付バンド | ポール用 溶融亜鉛メッキ | 本 | 980 | （１１５） |  | 有
その他 | 116 | 自在バンド | 幅４０ 適用径φ２５０以内 | 本 | 830 | （１１６） |  | 有
その他 | 117 | 自在バンド | 幅４０ 適用径φ３７０以内 | 本 | 990 | （１１７） |  | 有
その他 | 118 | 自在バンド | 幅２５ 適用径φ３７０以内 | 本 | 620 | （１１８） |  | 有
その他 | 119 | 自在バンド | 適用径φ１７０～２６５ | 本 | 2430 | （１１９） |  | 有
その他 | 120 | ステンレスバンド | φ１４０以内 | 本 | 140 | （１２０） |  | 有
その他 | 121 | ステンレスバンド | φ３５０以内 | 本 | 280 | （１２１） |  | 有
その他 | 122 | 平型碍子 | フック付き | 個 | 420 | （１２２） |  | 有
その他 | 123 | 投込式水位計 取替工 | 変換器 | 基 | 270910 | （１２３） |  | 有
その他 | 124 | 投込式水位計 取替工 | 検出器 付属品共 | 基 | 402800 | （１２４） |  | 有
その他 | 125 | ハンドホール | ４５０×４５０×７５０ 蓋４５０φ共 | 基 | 61500 | （１２５）材工共 床掘り・埋戻別途 |  | 有
その他 | 126 | 鋳鉄蓋 | ４５０φ 中耐重 区章入り | 枚 | 29700 | （１２６） |  | 有
その他 | 127 | 接地工 | Ｄ種接地 接地棒φ１０×１５００ | 極 | 30880 | （１２７）材工共 測定・報告書含む 諸経費込
その他 | 128 | ブレーカＢＯＸ | 防水タイプ | 個 | 5060 | （１２８）材工共 取付バンド含む |  | 有
その他 | 129 | 埋設シート | Ｗ１５０ ２倍長 | ｍ | 270 | （１２９）材工共 |  | 有
その他 | 130 | 捨型枠 | スパイラルダクト（亜鉛引） φ７００ | ｍ | 5770 | （１３０） |  | 有
その他 | 131 | あと施工アンカー | 接着系 ＳＵＳ Ｍ１２ Ｌ＝１６０ねじボルト、Ｗナット、ワッシャー共 | 本 | 1440 | （１３１）材工共 |  | 有
その他 | 132 | あと施工アンカー | 接着系 ＳＵＳ Ｍ２０ Ｌ＝３００ねじボルト、Ｗナット、ワッシャー共 | 本 | 3900 | （１３２）材工共 |  | 有
その他 | 133 | あと施工アンカー | 接着系 ＳＵＳ Ｍ２４ Ｌ＝４２０ねじボルト、Ｗナット、ワッシャー共 | 本 | 9970 | （１３３）材工共 |  | 有
その他 | 134 | 管理番号シール | Ｈ６５×Ｗ１１５ 耐候性 耐紫外線 | 枚 | 200 | （１３４） |  | 有
その他 | 135 | 管理番号プレート | 硬質アルミ材 Ｈ７０×Ｗ１４０ 両面アルマイト加工 | 枚 | 400 | （１３５） |  | 有
その他 | 136 | 自動点滅器受光部 | １００Ｖ３Ａ 差込式バイメタル | 個 | 2370 | （１３６） |  | 有
その他 | 137 | 自動点滅器受光部 | １００Ｖ６Ａ 差込式バイメタル | 個 | 2260 | （１３７） |  | 有
その他 | 138 | 自動点滅器受台 | １００Ｖ３Ａ・６Ａ用 | 個 | 1360 | （１３８） |  | 有
設置工 | 139 | ＬＥＤ灯具東電柱・ＮＴＴ本柱共架工 | 直付型 | 基 | 6610 | （１３９）材工共 灯具・管理番号プレート別 付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 140 | ＬＥＤ灯具ＮＴＴ小柱共架工 | 直付型 | 基 | 11180 | （１４０）材工共 灯具・管理番号プレート別 付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 141 | ＬＥＤハイウェイ型灯具東電柱・ＮＴＴ本柱共架工 | アーム出幅２００以下 高所作業車込 | 基 | 14400 | （１４１）材工共 灯具・アーム・管理番号プレート別 付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 142 | ＬＥＤハイウェイ型灯具灯具ＮＴＴ小柱共架工 | アーム出幅２００以下 高所作業車込 | 基 | 18600 | （１４２）材工共 灯具・アーム・管理番号プレート別 付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 143 | ＬＥＤ大型灯具東電柱・ＮＴＴ本柱共架工 | アーム出幅１８００以下 高所作業車込 | 基 | 18660 | （１４３）材工共 灯具・アーム・管理番号プレート別 付属品取付工含む ブレーカのみ別途計上 |  | 有
設置工 | 144 | ＬＥＤ灯具独立柱設置工 | 建柱工 直付型灯具取付含む | 基 | 27840 | （１４４）材工共 ポール・灯具・管理番号プレート別 付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 145 | ＬＥＤ大型灯具独立柱設置工 | 建柱工 大型灯具取付含む アーム出幅１８００以下 | 基 | 35730 | （１４５）材工共 ポール・灯具・アーム・管理番号プレート別 付属品取付工含む ブレーカのみ別途計上 |  | 有
設置工 | 146 | 小型道路照明共架工 | 直付型 梯子施工 | 基 | 5300 | （１４６）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 147 | ハイウェイ型道路照明共架工 | アーム出幅２００以下 高所作業車込 | 基 | 12100 | （１４７）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 148 | 大型道路照明共架工 | アーム出幅１８００以下 高所作業車込 | 基 | 15900 | （１４８）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 149 | 小型道路照明柱建柱工 | 建柱工 | 基 | 21600 | （１４９）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 150 | 照明柱移設工（植樹帯部） | 接地工含む | 基 | 110230 | （１５０）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 151 | 照明柱移設工（舗装部） | 接地工含む | 基 | 119450 | （１５１）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 152 | 照明柱移設工（Ｌ形＋舗装部） | 接地工含む | 基 | 163670 | （１５２）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 153 | 分電盤設置工 | 自立式分電盤、ポール取付型分電盤 | 基 | 26330 | （１５３）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 154 | 分電盤用鋼管柱設置工 | 建柱工 分電盤設置工別途計上 | 基 | 24700 | （１５４）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 155 | 電気部品設置 | ブレーカ・電磁接触器・ＬＥＤ電源ユニット・安定器・遮光板・時計部品等 | 箇所 | 3600 | （１５５）
設置工 | 156 | 電気部品設置 | ブレーカ・電磁接触器・ＬＥＤ電源ユニット・安定器・遮光板・時計部品等 高所作業車施工 | 箇所 | 5270 | （１５６）
設置工 | 157 | 離隔アーム取付工 |  | 基 | 9200 | （１５７）高所作業車別途 |  | 有
設置工 | 158 | ブリンカーライト設置工 |  | 基 | 8150 | （１５８） |  | 有
設置工 | 159 | 自動点滅器取付工 |  | 個 | 3910 | （１５９）高所作業車別途 |  | 有
設置工 | 160 | 自動点滅器取替工 | 受台共 | 個 | 4600 | （１６０）高所作業車別途 |  | 有
設置工 | 161 | ソーラー灯用コントローラー取替工 |  | 個 | 2970 | （１６１） |  | 有
撤去工 | 162 | 小型道路照明撤去工 | 梯子施工 | 基 | 4600 | （１６２） |  | 有
撤去工 | 163 | 小型道路照明（共架）撤去工 | アーム出幅８００まで 高所作業車込 | 基 | 7990 | （１６３） |  | 有
撤去工 | 164 | 大型道路照明（共架）撤去工 | アーム出幅８００超 高所作業車込 | 基 | 16790 | （１６４） |  | 有
撤去工 | 165 | 小型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ未満 アーム出幅８００まで 梯子施工 灯具撤去共 | 基 | 26500 | （１６５） |  | 有
撤去工 | 166 | 小型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ未満 アーム出幅８００まで 高所作業車込 灯具撤去共 | 基 | 29900 | （１６６） |  | 有
撤去工 | 167 | 大型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ未満 アーム出幅８００超 高所作業車込 灯具撤去共 | 基 | 47300 | （１６７） |  | 有
撤去工 | 168 | 大型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ以上 高所作業車込 灯具撤去共 | 基 | 49600 | （１６８） |  | 有
撤去工 | 169 | 小型道路照明撤去工 | 梯子施工 | 基 | 6210 | （１６９）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 170 | 小型道路照明（共架）撤去工 | アーム出幅８００まで 高所作業車込 | 基 | 10400 | （１７０）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 171 | 大型道路照明（共架）撤去工 | アーム出幅８００超 高所作業車込 | 基 | 21790 | （１７１）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 172 | 小型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ未満 アーム出幅８００まで 梯子施工 灯具撤去共 | 基 | 35780 | （１７２）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 173 | 小型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ未満 アーム出幅８００まで 高所作業車込 灯具撤去共 | 基 | 39980 | （１７３）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 174 | 大型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ未満 アーム出幅８００超 高所作業車込 灯具撤去共 | 基 | 63000 | （１７４）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 175 | 大型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ以上 高所作業車込 灯具撤去共 | 基 | 65400 | （１７５）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 176 | 小型道路照明（灯柱）切断研磨工 | φ１００未満 | 基 | 5760 | （１７６） |  | 有
撤去工 | 177 | 分電盤撤去工 | 自立式分電盤、ポール取付型分電盤 | 基 | 22920 | （１７７） |  | 有
撤去工 | 178 | 分電盤撤去工 | 自立式分電盤、ポール取付型分電盤 | 基 | 30940 | （１７８）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 179 | 分電盤用鋼管柱撤去工 | 建柱工 分電盤設置工別途計上 | 基 | 37210 | （１７９） |  | 有
撤去工 | 180 | 分電盤用鋼管柱撤去工 | 建柱工 分電盤設置工別途計上 | 基 | 49010 | （１８０）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 181 | 電気部品撤去 | ブレーカ・電磁接触器・タイマースイッチ・安定器・遮光板・時計部品等 撤去後の結線含む | 箇所 | 1740 | （１８１）
撤去工 | 182 | 電気部品撤去 | ブレーカ・電磁接触器・タイマースイッチ・安定器・遮光板・時計部品等 高所作業車施工 撤去後の結線含む | 箇所 | 2580 | （１８２）
撤去工 | 183 | ブリンカーライト撤去工 | 本体のみ | 基 | 4070 | （１８３） |  | 有
撤去工 | 184 | ブリンカーライト撤去工（夜間・休日） | 本体のみ | 基 | 5500 | （１８４）夜間・休日の特別依頼 再使用しない |  | 有
撤去工 | 185 | ＤＶ線撤去工 |  | 径間 | 7330 | （１８５） |  | 有
撤去工 | 186 | ＤＶ線撤去工（夜間・休日） |  | 径間 | 9900 | （１８６）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
基礎工 | 187 | 歩道照明柱基礎設置工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ４５０×９００ 接地工含む | 箇所 | 96700 | （１８７）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 188 | 歩道照明柱基礎設置工（舗装部） | スパイラルダクトφ４５０×９００ 接地工含む | 箇所 | 103400 | （１８８）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 189 | 歩道照明柱基礎設置工（Ｌ形＋舗装部） | スパイラルダクトφ４５０×９００ 接地工含む | 箇所 | 112400 | （１８９）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 190 | 歩道照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ４５０×９００ 接地工含む | 箇所 | 105500 | （１９０）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 191 | 歩道照明柱基礎撤去・新設工（舗装部） | スパイラルダクトφ４５０×９００ 接地工含む | 箇所 | 109600 | （１９１）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 192 | 歩道照明柱基礎撤去・新設工（Ｌ形＋舗装部） | スパイラルダクトφ４５０×９００ 接地工含む | 箇所 | 119200 | （１９２）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 193 | 小型照明柱基礎設置工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工含む | 箇所 | 117700 | （１９３）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 194 | 小型照明柱基礎設置工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工含む | 箇所 | 124500 | （１９４）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 195 | 小型照明柱基礎設置工（Ｌ形＋舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工含む | 箇所 | 152600 | （１９５）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 196 | 小型照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工含む | 箇所 | 126500 | （１９６）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 197 | 小型照明柱基礎撤去・新設工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工含む | 箇所 | 131100 | （１９７）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 198 | 小型照明柱基礎撤去・新設工（Ｌ形＋舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工含む | 箇所 | 139100 | （１９８）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 199 | ＢＰ式照明柱基礎設置工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 153100 | （１９９）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 200 | ＢＰ式照明柱基礎設置工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 159900 | （２００）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 201 | ＢＰ式照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工・アンカー設置含む | 箇所 | 161900 | （２０１）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 202 | ＢＰ式照明柱基礎撤去・新設工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 166500 | （２０２）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 203 | ＢＰ式照明柱基礎設置工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，１００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 160400 | （２０３）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 204 | ＢＰ式照明柱基礎設置工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，１００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 167200 | （２０４）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 205 | ＢＰ式照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，１００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 169200 | （２０５）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 206 | ＢＰ式照明柱基礎撤去・新設工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，１００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 166600 | （２０６）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 207 | ＢＰ式照明柱基礎設置工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，２００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 165800 | （２０７）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 208 | ＢＰ式照明柱基礎設置工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，２００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 175300 | （２０８）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 209 | ＢＰ式照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，２００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 174700 | （２０９）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 210 | ＢＰ式照明柱基礎撤去・新設工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，２００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 181500 | （２１０）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 211 | 大型照明柱基礎設置工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ６００×１，３００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 211800 | （２１１）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 212 | 大型照明柱基礎設置工（舗装部） | スパイラルダクトφ６００×１，３００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 217000 | （２１２）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 213 | 大型照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ６００×１，３００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 240000 | （２１３）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 214 | 大型照明柱基礎撤去・新設工（舗装部） | スパイラルダクトφ６００×１，３００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 240200 | （２１４）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 215 | ブリンカーライト基礎設置工（植樹帯部） | ソーラー式用 スパイラルダクト φ４００×６００ | 箇所 | 30700 | （２１５）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 216 | ブリンカーライト基礎設置工（分離帯部） | ソーラー式用 スパイラルダクト φ４００×６００ | 箇所 | 33900 | （２１６）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 217 | ブリンカーライト基礎撤去・新設工（植樹帯部） | ソーラー式用 スパイラルダクト φ４００×６００ | 箇所 | 36600 | （２１７）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 218 | ブリンカーライト基礎撤去・新設工（分離帯部） | ソーラー式用 スパイラルダクト φ４００×６００ | 箇所 | 39200 | （２１８）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 219 | ブリンカーライト基礎設置工（植樹帯部） | 商用電源式用 スパイラルダクト φ５００×６００ 接地工含む | 箇所 | 75600 | （２１９）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 220 | ブリンカーライト基礎設置工（分離帯部） | 商用電源式用 スパイラルダクト φ５００×６００ 接地工含む | 箇所 | 78600 | （２２０）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 221 | ブリンカーライト基礎撤去・新設工（植樹帯部） | 商用電源式用 スパイラルダクト φ５００×６００ 接地工含む | 箇所 | 82700 | （２２１）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 222 | ブリンカーライト基礎撤去・新設工（分離帯部） | 商用電源式用 スパイラルダクト φ５００×６００ 接地工含む | 箇所 | 88200 | （２２２）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 223 | 小型照明柱基礎撤去・埋戻し復旧工 | 植樹帯内 | 箇所 | 25960 | （２２３）床掘、埋戻共 諸経費込
基礎工 | 224 | 小型照明柱基礎撤去・舗装復旧工 | 常温合材仮復旧共 | 箇所 | 31640 | （２２４）床掘、埋戻、舗装復旧共 諸経費込 舗装版切断工別途計上
基礎工 | 225 | 小型照明柱基礎撤去・Ｌ形溝復旧工 | Ｌ形溝・常温合材仮復旧共 | 箇所 | 46750 | （２２５）床掘、埋戻、Ｌ形舗装復旧共 諸経費込 舗装版切断工別途計上
基礎工 | 226 | 大型照明柱基礎撤去・埋戻し復旧工 | 植樹帯内 | 箇所 | 63860 | （２２６）床掘、埋戻共 諸経費込
基礎工 | 227 | 大型照明柱基礎撤去・舗装復旧工 | 常温合材仮復旧共 | 箇所 | 95500 | （２２７）床掘、埋戻、舗装復旧共 諸経費込 舗装版切断工別途計上
基礎工 | 228 | 大型照明柱基礎撤去・Ｌ形溝復旧工 | Ｌ形溝・常温合材仮復旧共 | 箇所 | 136750 | （２２８）床掘、埋戻、Ｌ形舗装復旧共 諸経費込 舗装版切断工別途計上
基礎工 | 229 | ポール撤去跡補修工 | 開口部モルタル補修 | 箇所 | 2030 | （２２９）モルタル 諸経費対象外
基礎工 | 230 | ハンドホール撤去工 |  | 箇所 | 27500 | （２３０）
土工等 | 231 | 人力掘削工 |  | ｍ３ | 35450 | （２３１）Ｖ０００１ 土砂等 積込含む 諸経費込
土工等 | 232 | 掘削積込工 | バックホウ０．２ｍ３以下 | ｍ３ | 7760 | （２３２）Ｖ０００４ 土砂等 諸経費込
土工等 | 233 | 人力埋戻工 | 発生土等 | ｍ３ | 25770 | （２３３）Ｖ０００６ 転圧含む 諸経費込
土工等 | 234 | 人力埋戻工 | 再生砂 | ｍ３ | 30080 | （２３４）Ｖ０００８ 材工共 転圧含む 諸経費込
土工等 | 235 | 埋戻工 | 発生土等（バックホウ０．２ｍ３以下） | ｍ３ | 8650 | （２３５）Ｖ０００９ 転圧含む 諸経費込
土工等 | 236 | 埋戻工 | 再生砂（バックホウ０．２ｍ３以下） | ｍ３ | 12960 | （２３６）Ｖ００１０ 材工共 転圧含む 諸経費込
土工等 | 237 | コンクリートはつり工 | 厚３ｃｍを超え～６ｃｍ以下 | ｍ２ | 29690 | （２３７）Ｖ００１４ 諸経費込
土工等 | 238 | 構造物取りこわし工 | 無筋（人力施工・ブレーカー含む） | ｍ３ | 113770 | （２３８）Ｖ００１５ 積込含む 諸経費込
土工等 | 239 | 人力廃材積込工 |  | ｍ３ | 11810 | （２３９）Ｖ００１９ 土砂等 諸経費込
土工等 | 240 | 舗装版取りこわし工 | ブレーカ厚４㎝以下 | ｍ２ | 10190 | （２４０）Ｖ００２２ アスコン積込含む 諸経費込
土工等 | 241 | 舗装版取りこわし工 | ブレーカ厚４㎝超１０㎝以下 | ｍ２ | 17410 | （２４１）Ｖ００２３ アスコン積込含む 諸経費込
土工等 | 242 | 舗装版取りこわし工 | ブレーカ厚１０㎝超１５㎝以下 | ｍ２ | 23410 | （２４２）Ｖ００２４ アスコン積込含む 諸経費込
土工等 | 243 | 舗装版取りこわし工 | ブレーカ厚１５㎝超３０ｃｍ以下 | ｍ２ | 41420 | （２４３）Ｖ００２５ アスコン積込含む 諸経費込
土工等 | 244 | アスコン舗装版切断工 | １５㎝以下 | ｍ | 2290 | （２４４）Ｖ００３１ 諸経費込
土工等 | 245 | 重建設機械運搬費 | ２ｔトラック | 回 | 41210 | （２４５）Ｖ０２３０ 積卸含む 往復小規模運搬含む 諸経費込
土工等 | 246 | 重建設機械運搬費 | ４ｔトラック | 回 | 54340 | （２４６）Ｖ０２３２ 積卸含む 往復 諸経費込
土工等 | 247 | トラック運搬工 | クレーン装置付 ２ｔ積 ２ｔ吊 | 回 | 119990 | （２４７）Ｖ０２４０１１１ 積卸含む 往復 諸経費込
土工等 | 248 | モルタル工 |  | ｍ３ | 338670 | （２４８）Ｖ０３０２ 材工共 仕上げ面用 諸経費込
土工等 | 249 | 手練コンクリート工 | Ｈ１８２Ｂ | ｍ３ | 238340 | （２４９）Ｖ０３０４ 材工共 諸経費込
土工等 | 250 | コンクリート工 | Ｈ１８２Ｂ | ｍ３ | 99260 | （２５０）Ｖ０３０５ 材工共 諸経費込
土工等 | 251 | コンクリート工 | ０．５ｍ３以下 【最低保障】Ｈ１８２Ｂ | 現場 | 49630 | （２５１）Ｖ０３１９ 材工共 諸経費込
土工等 | 252 | コンクリート工 | Ｈ２１２Ｂ | ｍ３ | 100270 | （２５２）Ｖ０３０８ 材工共 諸経費込
土工等 | 253 | コンクリート工 | ０．５ｍ３以下 【最低保障】Ｈ２１２Ｂ | 現場 | 50130 | （２５３）Ｖ０３２２ 材工共 諸経費込
土工等 | 254 | クラッシャラン基礎工 | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 21960 | （２５４）Ｖ０３１１ 材工共 人力つき固め含む 諸経費込
土工等 | 255 | 粒度調整砕石基礎工 | ＲＭ－４０ | ｍ３ | 23490 | （２５５）Ｖ０３１２ 材工共 人力つき固め含む 諸経費込
土工等 | 256 | 敷砂工 | 敷砂 | ｍ３ | 44730 | （２５６）Ｖ０３１３ 材工共 人力つき固め含む 諸経費込
土工等 | 257 | コンクリート型枠工 |  | ｍ２ | 30380 | （２５７）Ｖ０５１４ 材工共 小型構造物 諸経費込
土工等 | 258 | 捨型枠工 | スパイラルダクトφ３００ | ｍ | 4850 | （２５８）Ｖ０５１５ 材工共 諸経費込
土工等 | 259 | 捨型枠工 | スパイラルダクトφ４００ | ｍ | 6860 | （２５９）Ｖ０５１６ 材工共 諸経費込
土工等 | 260 | 捨型枠工 | スパイラルダクトφ５００ | ｍ | 9380 | （２６０）Ｖ０５１８ 材工共 諸経費込
土工等 | 261 | 捨型枠工 | スパイラルダクトφ６００ | ｍ | 11240 | （２６１）Ｖ０５１９ 材工共 諸経費込
土工等 | 262 | Ｌ形溝工 | ２５０ | ｍ | 25390 | （２６２）Ｖ０６３２ 諸経費込
土工等 | 263 | Ｌ形溝工 | ３００ | ｍ | 25700 | （２６３）Ｖ０６３３ 諸経費込
土工等 | 264 | Ｌ形溝工 | ３５０ | ｍ | 26750 | （２６４）Ｖ０６３４ 諸経費込
土工等 | 265 | Ｌ形溝工 | 支給材 | ｍ | 15680 | （２６５）Ｖ０６３５ ２５０ ３００ ３５０ 諸経費込
土工等 | 266 | Ｌ形溝工 | 段差解消型 斜１０－０ | 箇所 | 22570 | （２６６）Ｖ０６３６ 諸経費込
土工等 | 267 | Ｌ形溝工 | 段差解消型 斜５－０ | 箇所 | 22570 | （２６７）Ｖ０６３７ 諸経費込
土工等 | 268 | Ｌ形溝工 | 段差解消型 平０ | ｍ | 36370 | （２６８）Ｖ０６３８ 諸経費込
土工等 | 269 | Ｌ形溝据直工 | 取外～設置まで | ｍ | 24640 | （２６９）Ｖ０６３９ ２５０ ３００ ３５０ 諸経費込
土工等 | 270 | 不陸整正工 | 路床・路盤 | ｍ２ | 420 | （２７０）Ｖ０９０１ 転圧含む 諸経費込
土工等 | 271 | しゃ断層用砂敷均し工 | 透水性舗装用 | ｍ２ | 3490 | （２７１）Ｖ０９０２ 諸経費込
土工等 | 272 | 下層路盤工（歩道） | ＲＣ－３０、厚１０ｃｍ | ｍ２ | 2710 | （２７２）Ｖ０９１０ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 273 | 下層路盤工（歩道） | ＲＣ－３０、厚１５ｃｍ | ｍ２ | 2980 | （２７３）Ｖ０９１１ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 274 | 下層路盤工（復旧） | ＲＭ－３０等、厚４～５ｃｍ | ｍ２ | 2530 | （２７４）Ｖ０９１２ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 275 | 下層路盤工（復旧） | ＲＭ－３０等、厚１０ｃｍ | ｍ２ | 2870 | （２７５）Ｖ０９１３ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 276 | 下層路盤工（復旧） | ＲＭ－３０等、厚１４～１５ｃｍ | ｍ２ | 3210 | （２７６）Ｖ０９１４ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 277 | 下層路盤工（復旧） | ＲＭ－３０等、厚２０ｃｍ | ｍ２ | 3560 | （２７７）Ｖ０９１５ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 278 | 上層路盤工（歩道） | ＲＭ－４０、厚１０ｃｍ | ｍ２ | 2820 | （２７８）Ｖ０９１６ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 279 | 上層路盤工（歩道） | ＲＭ－４０、厚１５ｃｍ | ｍ２ | 3140 | （２７９）Ｖ０９１７ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 280 | 上層路盤工（歩道） | ＲＭ－４０、厚２０ｃｍ | ｍ２ | 5650 | （２８０）Ｖ０９１８ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 281 | 常温合材舗装 | 厚５ｃｍ | ｍ２ | 15920 | （２８１）Ｖ１０００ 小規模仮舗装等 諸経費込
土工等 | 282 | インターロッキング ブロック工（設置） | 厚６ｃｍ | ｍ２ | 22570 | （２８２）Ｖ１０１６ 諸経費込
土工等 | 283 | インターロッキング ブロック工（設置） | 厚８ｃｍ | ｍ２ | 23610 | （２８３）Ｖ１０１５ 諸経費込
土工等 | 284 | インターロッキング ブロック工（設置） | 支給材 | ｍ２ | 8370 | （２８４）Ｖ１０１８ 諸経費込
土工等 | 285 | インターロッキング ブロック工（据直） |  | ｍ２ | 15960 | （２８５）Ｖ１０１９ 撤去・清掃含む 諸経費込
土工等 | 286 | 舗装ブロック撤去工 | 再使用 | ｍ２ | 7580 | （２８６）Ｖ１０２０ 諸経費込
土工等 | 287 | 舗装ブロック撤去工 | 取り壊し | ｍ２ | 3080 | （２８７）Ｖ１０２１ 諸経費込
土工等 | 288 | 中低木撤去工 | Ｈ３０ｃｍ以上～９０ｃｍ未満 | 株 | 1410 | （２８８）客土・運搬含む 処理費別
土工等 | 289 | 中低木撤去工 | Ｈ９０ｃｍ以上～２００ｃｍ未満 | 株 | 2200 | （２８９）客土・運搬含む 処理費別
土工等 | 290 | 中低木撤去工 | Ｈ２００ｃｍ以上 | 株 | 6510 | （２９０）客土・運搬含む 処理費別
労務費・損料 | 291 | 電 工 |  | 人 | 32600 | （２９１） |  | 有
労務費・損料 | 292 | 電 工 |  | 人 | 44000 | （２９２）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
労務費・損料 | 293 | 普通作業員 | 人力による土木作業等 | 人 | 26800 | （２９３） |  | 有
労務費・損料 | 294 | 普通作業員 | 人力による土木作業等 | 人 | 36100 | （２９４）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
労務費・損料 | 295 | 交通整理員費 | １人／日 | 人 | 37490 | （２９５）Ｖ０４０７ 諸経費込
労務費・損料 | 296 | 交通整理員費 | １人／日 | 人 | 56240 | （２９６）Ｖ０４０７ 夜間・休日の特別依頼 諸経費込
労務費・損料 | 297 | 現場発生品・支給品運搬費 | ２ｔ車 区内運搬用 | 回 | 5240 | （２９７）ポール等重量品 |  | 有
労務費・損料 | 298 | 現場発生品・支給品運搬費 | ２ｔ車 区外運搬用Ａ | 回 | 8120 | （２９８）ポール等重量品 |  | 有
労務費・損料 | 299 | 現場発生品・支給品運搬費 | ２ｔ車 区外運搬用Ｂ | 回 | 15950 | （２９９）ポール等重量品 |  | 有
労務費・損料 | 300 | 高所作業車 | 作業床高９．９ｍ | 時間 | 7550 | （３００）オペレーター共 |  | 有
労務費・損料 | 301 | 高所作業車 | 作業床高２２ｍ級 | 時間 | 13400 | （３０１）オペレーター共 |  | 有
労務費・損料 | 302 | 発生材運搬費 | 集荷・中間処理業者まで | 回 | 7290 | （３０２）ランプ・混廃処分用 写真添付のこと
手続費 | 303 | 東京電力申請費 | 電子申請等 | 回 | 2030 | （３０３） |  | 有
手続費 | 304 | 東京電力接続替費 |  | 箇所 | 2360 | （３０４）共架街路灯改修１箇所あたり
処分費 | 305 | 廃材処分費 | 発生土・不良土・レンガ・ＩＬＢ等 マニュフェスト交付費含む | ｍ３ | 44050 | （３０５）Ｖ０１０１ 発生土受入箇所用
処分費 | 306 | 廃材処分費 | アスコン塊 マニュフェスト交付費含む | ｍ３ | 18500 | （３０６）Ｖ０１０４ 廃材受入箇所用
処分費 | 307 | 廃材処分費 | コンクリート塊（無筋） マニュフェスト交付費含む | ｍ３ | 18500 | （３０７）Ｖ０１０５ 廃材受入箇所用
処分費 | 308 | 廃材処分費 | 濁水 マニュフェスト交付費含む | 現場 | 53090 | （３０８）Ｖ０１０８ 運搬費含む
処分費 | 309 | 廃材処分費 | 混合廃棄物 マニュフェスト交付費含む | ｍ３ | 12000 | （３０９）
処分費 | 310 | 廃材処分費 | 混合廃棄物 最低受入料金 ０．５ｍ３以下 | 回 | 6000 | （３１０）
処分費 | 311 | ランプ処分費 | 蛍光灯 マニュフェスト交付費含む | ｋｇ | 300 | （３１１）リサイクル処理
処分費 | 312 | ランプ処分費 | ＨＩＤランプ マニュフェスト交付費含む | ｋｇ | 700 | （３１２）リサイクル処理
処分費 | 313 | ランプ処分費 | 最低受入料金 | 回 | 10000 | （３１３）リサイクル処理
処分費 | 314 | トラック運搬工 | ２ｔダンプ 人力 | ｍ３ | 18890 | （３１４）Ｖ０２１０ アスコン塊 コンクリート塊 積込別
処分費 | 315 | トラック運搬工 | ２ｔダンプ 人力 | ｍ３ | 14390 | （３１５）Ｖ０２１２ 土砂等 自由処分 積込別
園灯・時計 | 316 | 照明器具 | 逆円錐形 ランプ別 指定色塗装 Ｈ４８６ Φ４５０ | 台 | 187000 | （３１６）材料費 柱内ケーブル含む
園灯・時計 | 317 | 照明器具 | 角度可変ＬＥＤ一体型灯具 電源内蔵 ２４７０ｌｍ程度 Ｈ２２６ Φ４００ | 台 | 181000 | （３１７）材料費 柱内ケーブル含む
園灯・時計 | 318 | 照明器具 | 円盤型 ＬＥＤ一体型灯具 電源内蔵 ２０００ｌｍ程度 マルチポール径対応 | 台 | 97800 | （３１８）材料費 柱内ケーブル含む
園灯・時計 | 319 | 照明器具 | 円盤型 ＬＥＤ一体型灯具 電源内蔵 ４０００ｌｍ程度 マルチポール径対応 | 台 | 129000 | （３１９）材料費 柱内ケーブル含む
園灯・時計 | 320 | ＬＥＤランプ | ４０００ｌｍ程度 電源装置内蔵 | 個 | 33200 | （３２０）材料費
園灯・時計 | 321 | ＬＥＤランプ | ８０００ｌｍ程度 電源装置内蔵 | 個 | 62300 | （３２１）材料費
園灯・時計 | 322 | ＬＥＤランプ | ４０００ｌｍ程度 専用電源ユニット含む | 個 | 44300 | （３２２）材料費
園灯・時計 | 323 | ＬＥＤランプ | ８０００ｌｍ程度 専用電源ユニット含む | 個 | 88600 | （３２３）材料費
園灯・時計 | 324 | 口金変換アダプタ | Ｅ３９→Ｅ２６ | 個 | 2120 | （３２４）材料費
園灯・時計 | 325 | 時計設備 | Φ７００太陽電池式両面ＦＭ電波修正付 駆動器別 | 台 | 376000 | （３２５）材料費
園灯・時計 | 326 | 時計設備 | Φ７００太陽電池式両面ＦＭ電波修正付 駆動器含む | 台 | 544000 | （３２６）材料費
園灯・時計 | 327 | 時計設備 | Φ７００太陽電池式片面ポール取付型長波電波時計 駆動器含む | 台 | 394000 | （３２７）材料費
園灯・時計 | 328 | 時計設備 | Φ７００太陽電池式片面長波電波時計 駆動器含む | 台 | 390000 | （３２８）材料費
園灯・時計 | 329 | 時計設備 | Φ５００ポール取付型片面時計 | 台 | 218000 | （３２９）材料費
園灯・時計 | 330 | 照明柱 | Ｈ３５００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール | 基 | 349000 | （３３０）材料費
園灯・時計 | 331 | 照明柱 | Ｈ４０００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール | 基 | 356000 | （３３１）材料費
園灯・時計 | 332 | 照明柱 | Ｈ４５００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール | 基 | 367000 | （３３２）材料費
園灯・時計 | 333 | 照明柱 | Ｈ３５００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール アーム付 | 基 | 447000 | （３３３）材料費
園灯・時計 | 334 | 照明柱 | Ｈ４０００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール アーム付 | 基 | 455000 | （３３４）材料費
園灯・時計 | 335 | 照明柱 | Ｈ４５００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール アーム付 | 基 | 462000 | （３３５）材料費
園灯・時計 | 336 | ポール変換アダプタ | □９０→Φ７６．３変換 | 個 | 31200 | （３３６）材料費
園灯・時計 | 337 | ソーラー照明 | Ｈ４０００ ベースプレート ストレートポール 太陽電池 蓄電池 ＬＥＤ灯具含む | 基 | 850000 | （３３７）材料費 アンカーフレーム含む
園灯・時計 | 338 | 時計柱 | Ｈ４０００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール | 基 | 361000 | （３３８）材料費
園灯・時計 | 339 | 時計柱 | Ｈ４５００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール | 基 | 373000 | （３３９）材料費
園灯・時計 | 340 | 引込柱 | 全長６．３ｍ 上柱：Φ８７．９ ｔ２．３ 下柱：Φ１１３．４ ｔ２．３ | 基 | 104000 | （３４０）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 341 | 引込柱 | 全長７．０ｍ 上柱：Φ１１３．４ ｔ２．３ 下柱：Φ１３９．８ ｔ４．０ | 基 | 378000 | （３４１）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 342 | 引込柱 | Ｈ５４００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 ストレートポール | 基 | 277000 | （３４２）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 343 | 引込柱 | Ｈ５９００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 ストレートポール | 基 | 289000 | （３４３）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 344 | 引込柱 | Ｈ５４００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール | 基 | 351000 | （３４４）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 345 | 引込柱 | Ｈ５９００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール | 基 | 375000 | （３４５）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 346 | 引込盤 | Ｄ１８９×Ｗ５００×Ｈ４４０ １枚扉 | 個 | 85600 | （３４６）材料費 鍵指定：Ａ－３１０－４Ｈ
園灯・時計 | 347 | 引込盤 | Ｄ１９３×Ｗ３００×Ｈ９００ ＷＨＭ窓付 | 個 | 71800 | （３４７）材料費 鍵指定：Ａ－３１０－４Ｈ
園灯・時計 | 348 | 引込盤 | Ｄ１９３×Ｗ５００×Ｈ９００ １枚扉 ＷＨＭ窓付 | 個 | 119000 | （３４８）材料費 鍵指定：Ａ－３１０－４Ｈ
園灯・時計 | 349 | リモコン漏電遮断器 | ３０ＡＦ | 個 | 40600 | （３４９）材料費
園灯・時計 | 350 | 操作スイッチ | 試験－切－自動 | 個 | 9890 | （３５０）材料費
園灯・時計 | 351 | タイムスイッチ | ２４時間クォーツモータ式 １回路型 | 個 | 18900 | （３５１）材料費
園灯・時計 | 352 | 監視カメラ用独立柱 | Ｈ：５０００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 ストレートポール | 台 | 267000 | （３５２）材料費
園灯・時計 | 353 | 監視カメラ | 本体（記録一体型） ＳＤＸＣカード（１２８ＧＢ×２） ミラーリング録画 告知板 取付金具 | 台 | 753000 | （３５３）材料費（告知板、取付金具含む）
園灯・時計 | 354 | 組アンカーボルト | ４－Ｍ２０×Ｌ６００ | 枚 | 81100 | （３５４）材工共
園灯・時計 | 355 | 施設コードシール | ３０×９５ ポリ塩化ビニル＋オーバーラミネート加工 | 枚 | 450 | （３５５）材工共
園灯・時計 | 356 | 特殊製品組合せ費① |  | 組 | 100 | （３５６）材料費
園灯・時計 | 357 | 特殊製品組合せ費② |  | 組 | 1000 | （３５７）材料費
園灯・時計 | 358 | 特殊製品組合せ費③ |  | 組 | 10000 | （３５８）材料費
園灯・時計 | 359 | 特殊製品組合せ費④ |  | 組 | 100000 | （３５９）材料費
園灯・時計 | 360 | 照明器具・時計・引込設備設置工 | ＧＬ８．０ｍ未満 | 台 | 17300 | （３６０）配線費等含む
園灯・時計 | 361 | 柱設置工 | ＧＬ８．０ｍ未満 | 基 | 40800 | （３６１）建柱 基礎別
園灯・時計 | 362 | 柱基礎設置工 | スパイラルダクトφ５００×１０００ | 箇所 | 78000 | （３６２）床掘工、接地工、材料等含む
園灯・時計 | 363 | 柱基礎設置工 | スパイラルダクトφ６００×１０００ | 箇所 | 95600 | （３６３）床掘工、接地工、材料等含む
園灯・時計 | 364 | 柱基礎設置工 | スパイラルダクトφ６００×１１００ | 箇所 | 101000 | （３６４）床掘工、接地工、材料等含む
園灯・時計 | 365 | 接地工 | Ｄ種接地 | 箇所 | 18700 | （３６５）材料等含む
園灯・時計 | 366 | 引込盤設置工 | ポール装柱式 | 個 | 49600 | （３６６）
園灯・時計 | 367 | 監視カメラ設置工 | 固定レンズ付 | 台 | 54800 | （３６７）工費
園灯・時計 | 368 | 照明器具・時計設備撤去工 | ＧＬ８．０ｍ未満 | 台 | 8660 | （３６８）器具のみ 柱・運搬処分別
園灯・時計 | 369 | 柱撤去工 | ＧＬ８．０ｍ未満 | 基 | 20400 | （３６９）柱のみ 器具・基礎とりこわし・埋戻し・運搬処分別
園灯・時計 | 370 | 引込盤撤去工 | ポール装柱式 | 個 | 24800 | （３７０）運搬処分別
園灯・時計 | 371 | 柱基礎撤去工 | ５００角×８００相当 | 箇所 | 17700 | （３７１）基礎取りこわし、積込、埋戻含む
園灯・時計 | 372 | 柱基礎撤去工 | ５００角×９００相当 | 箇所 | 19900 | （３７２）基礎取りこわし、積込、埋戻含む
園灯・時計 | 373 | 柱基礎撤去工 | ５００角×１０００相当 | 箇所 | 22200 | （３７３）基礎取りこわし、積込、埋戻含む
園灯・時計 | 374 | 柱基礎撤去工 | ６００角×８００相当 | 箇所 | 25500 | （３７４）基礎取りこわし、積込、埋戻含む
園灯・時計 | 375 | 柱基礎撤去工 | ６００角×９００相当 | 箇所 | 28700 | （３７５）基礎取りこわし、積込、埋戻含む
園灯・時計 | 376 | 柱基礎撤去工 | ６００角×１０００相当 | 箇所 | 31900 | （３７６）基礎取りこわし、積込、埋戻含む
園灯・時計 | 377 | 人力掘削工 |  | ｍ３ | 21500 | （３７７）土砂等積込含む
園灯・時計 | 378 | 掘削積込工 | バックホウ０．２ｍ３以下 | ｍ３ | 4760 | （３７８）土砂等
園灯・時計 | 379 | 人力埋戻工 | 発生土等 | ｍ３ | 15600 | （３７９）転圧含む
園灯・時計 | 380 | 人力埋戻工 | 再生砂 | ｍ３ | 18400 | （３８０）転圧含む
園灯・時計 | 381 | 埋戻工 | 発生土（バックホウ０．２ｍ３以下） | ｍ３ | 5290 | （３８１）転圧含む
園灯・時計 | 382 | 埋戻工 | 再生砂（バックホウ０．２ｍ３以下） | ｍ３ | 8060 | （３８２）転圧含む
園灯・時計 | 383 | コンクリートはつり工 | 厚３ｃｍを超え～６ｃｍ以下 | ｍ２ | 18100 | （３８３）
園灯・時計 | 384 | 構造物取りこわし工 | 無筋（人力施工・ブレーカー含む） | ｍ３ | 73100 | （３８４）積込含む
園灯・時計 | 385 | 人力廃材積込工 |  | ｍ３ | 7190 | （３８５）土砂等
園灯・時計 | 386 | モルタル工 |  | ｍ３ | 208000 | （３８６）
園灯・時計 | 387 | 手練コンクリート工 | １８－８－２０Ｈ | ｍ３ | 341000 | （３８７）
園灯・時計 | 388 | コンクリート工 | １８－８－２０Ｈ | ｍ３ | 62800 | （３８８）小型構造物
園灯・時計 | 389 | コンクリート工 | ２１－８－２０Ｈ | ｍ３ | 63500 | （３８９）小型構造物
園灯・時計 | 390 | コンクリート工 | ０．５ｍ３以下 【最低保障】１８－８－２０Ｈ | 現場 | 31400 | （３９０）小型構造物
園灯・時計 | 391 | コンクリート工 | ０．５ｍ３以下 【最低保障】２１－８－２０Ｈ | 現場 | 37600 | （３９１）小型構造物
園灯・時計 | 392 | クラッシャラン基礎工 | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19800 | （３９２）人力つき固め含む
園灯・時計 | 393 | 粒度調整砕石基礎工 | ＲＭ－４０ | ｍ３ | 14500 | （３９３）人力つき固め含む
園灯・時計 | 394 | 敷砂工 | 敷砂 | ｍ３ | 28700 | （３９４）人力つき固め含む
園灯・時計 | 395 | コンクリート型枠工 |  | ｍ２ | 18500 | （３９５）小型構造物
園灯・時計 | 396 | 舗装版取りこわし工 | ブレーカ 厚４ｃｍ以下 | ｍ２ | 6210 | （３９６）アスコン積込含む
園灯・時計 | 397 | 舗装版取りこわし工 | ブレーカ 厚４ｃｍ超１０ｃｍ以下 | ｍ２ | 10600 | （３９７）アスコン積込含む
園灯・時計 | 398 | アスコン舗装版切断工 | １５ｃｍ以下 | ｍ | 1430 | （３９８）
園灯・時計 | 399 | 舗装版切断工 |  | 現場 | 61300 | （３９９）最低補償
園灯・時計 | 400 | インターロッキングブロック工（据直・公園） |  | ｍ２ | 10200 | （４００）清掃含む
園灯・時計 | 401 | 整地工 | 人力 | ｍ２ | 2260 | （４０１）
園灯・時計 | 402 | 客土工 | 植込地用土 | ｍ３ | 18900 | （４０２）
園灯・時計 | 403 | ダスト舗装工 | 厚４ｃｍ・転圧５回 塩化カルシウム | ｍ２ | 1570 | （４０３）
園灯・時計 | 404 | 岩瀬砂舗装工 | 厚４ｃｍ・転圧５回 塩化カルシウム | ｍ２ | 1890 | （４０４）
園灯・時計 | 405 | 洗い出し舗装工 | 玉砂利 厚３０ | ｍ２ | 32700 | （４０５）
園灯・時計 | 406 | 高所作業車 | 作業床高９．７ｍ | 時間 | 8810 | （４０６）公園灯・時計 器具取付等
園灯・時計 | 407 | トラッククレーン | 油圧伸縮ジブ型 ～４．９ｔ吊 | 時間 | 15600 | （４０７）公園灯・時計 器具取付等
園灯・時計 | 408 | トラック運搬工 | ２ｔトラック | 回 | 26300 | （４０８）積卸含む 往復 小規模運搬含
園灯・時計 | 409 | 重建設機械運搬工 | ４ｔトラック | 回 | 34900 | （４０９）積卸含む 往復
園灯・時計 | 410 | トラック運搬工 | クレーン装置付 ２ｔ積 ２ｔ吊 | 回 | 12800 | （４１０）積卸含む 往復
園灯・時計 | 411 | 廃材処分費 | 発生土・不良土・レンガ・ＩＬＢ等 マニフェスト交付費含む | ｍ３ | 28300 | （４１１）発生土受入箇所用
園灯・時計 | 412 | 廃材処分費 | アスコン塊 マニフェスト交付費含む | ｍ３ | 11800 | （４１２）廃材受入箇所用
園灯・時計 | 413 | 廃材処分費 | コンクリート塊（無筋） マニフェスト交付費含む | ｍ３ | 11800 | （４１３）廃材受入箇所用
園灯・時計 | 414 | 廃材処分費 | 濁水 マニフェスト交付費含む | 現場 | 35400 | （４１４）運搬費含む