## 単価表（道路照明設備工事）
分 類 | 連番 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 単価 | 摘 要 | 製品指定 | 諸経費
灯具 | 1 | ＬＥＤ専用灯具 | ＬＥＤ１０ＶＡ 自動点滅器内蔵型 | 台 | 10600 | （１）光源寿命６００００ｈ以上 耐雷サージ１５ｋＶ以上 |  | 有
灯具 | 2 | ＬＥＤ専用灯具 | ＬＥＤ２０ＶＡ 自動点滅器内蔵型 | 台 | 19200 | （２）光源寿命６００００ｈ以上 耐雷サージ１５ｋＶ以上 |  | 有
灯具 | 3 | ＬＥＤ専用灯具 | ＬＥＤ４０ＶＡ 自動点滅器内蔵型 | 台 | 30200 | （３）光源寿命６００００ｈ以上 耐雷サージ１５ｋＶ以上 |  | 有
灯具 | 4 | ＬＥＤハイウェイ型灯具 | ＬＥＤ４０ＶＡ 自動点滅器内蔵型 | 台 | 60200 | （４）光源寿命６００００ｈ以上 耐雷サージ１５ｋＶ以上 |  | 有
灯具 | 5 | ＬＥＤハイウェイ型灯具 | ＬＥＤ６０ＶＡ 自動点滅器内蔵型 | 台 | 70200 | （５）光源寿命６００００ｈ以上 耐雷サージ１５ｋＶ以上 |  | 有
灯具 | 6 | ブリンカーライト | ソーラー式 蓄電池１２Ｖ７．２Ａｈ ２４時間点灯 ベース式支柱共 | 基 | 176000 | （６） |  | 有
灯具 | 7 | ブリンカーライト | 商用電源用 ＡＣ１００／２００Ｖ 消費電流１５Ｗ ベース式支柱共 ＭＣＣＢ | 基 | 257000 | （７） |  | 有
灯具 | 8 | ブリンカーライト | 商用電源用 ＡＣ１００／２００Ｖ 消費電流１５Ｗ ベース式支柱共 ＥＬＣＢ | 基 | 258000 | （８） |  | 有
ポール・アーム | 9 | 直ポール | 溶融亜鉛メッキ 地際防食塗装 Ｌ＝５３００ φ８９．１ | 本 | 116000 | （９）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 10 | 直ポール | 溶融亜鉛メッキ 地際防食塗装 Ｌ＝６４００ φ８９．１ | 本 | 131000 | （１０）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 11 | 直ポール | 溶融亜鉛メッキ 地際防食塗装 Ｌ＝６９００ φ８９．１ | 本 | 137000 | （１１）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 12 | 直ポール ベースプレート式 | 溶融亜鉛メッキ 地際防食塗装 Ｌ＝５３００ φ８９．１ | 本 | 175000 | （１２）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 13 | 直ポール ベースプレート式 | 溶融亜鉛メッキ 地際防食塗装 Ｌ＝５８００ φ８９．１ | 本 | 195000 | （１３）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 14 | 開口部付ポール ベースプレート式 | 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上 貼紙防止塗装 地際防食塗装 Ｌ＝５５００ 上直管部φ８９．１ 下直管部φ１３９．８ | 本 | 355000 | （１４）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 15 | キャップアーム | 溶融亜鉛メッキ 出幅３２０ Ｌ４３０ 適合ポールΦ８９．１ | 本 | 41200 | （１５）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 16 | キャップアーム | 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上 出幅３２０ Ｌ４３０ 適合ポールΦ８９．１ | 本 | 53600 | （１６）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 17 | ブラケットアーム | 溶融亜鉛メッキ 出幅２００ φ４８．６ ＬＥＤ灯具・電柱用 | 本 | 26800 | （１７）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 18 | ブラケットアーム | 溶融亜鉛メッキ 出幅２００ φ４８．６ ＬＥＤ灯具・鋼管柱用 | 本 | 26800 | （１８）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 19 | ブラケットアーム | 溶融亜鉛メッキ 出幅２００ ＬＥＤハイウェイ灯具・電柱用 | 本 | 24400 | （１９）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 20 | ブラケットアーム | 溶融亜鉛メッキ 出幅２００ ＬＥＤハイウェイ灯具・鋼管柱用 | 本 | 24400 | （２０）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 21 | 架線離隔アーム | 溶融亜鉛メッキ Ｌ＝１５００ φ４８．６ | 本 | 38100 | （２１）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 22 | ＬＥＤ専用灯具壁取付用金具 | ステンレス製 | 個 | 1430 | （２２）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 23 | ＬＥＤ専用灯具簡易取付金具 | ステンレス製 | 個 | 1780 | （２３）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 24 | ＬＥＤ専用灯具角度調節金具 | ステンレス製 | 個 | 1990 | （２４）付属品含む 諸経費対象外
ポール・アーム | 25 | 組アンカーボルト | Ｍ２０×６００×４ ネジ部溶融亜鉛メッキ仕上げ | 組 | 39200 | （２５）諸経費対象外
配管・配線工 | 26 | ＩＥ電線 | ＩＥ１．６ｍｍ | ｍ | 470 | （２６）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 27 | ＩＥ電線 | ＩＥ２．０ｍｍ | ｍ | 500 | （２７）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 28 | ＩＥ電線 | ＩＥ２．０ｍｍ２ | ｍ | 470 | （２８）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 29 | ＩＥ電線 | ＩＥ３．５ｍｍ２ | ｍ | 510 | （２９）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 30 | ＩＥ電線 | ＩＥ５．５ｍｍ２ | ｍ | 570 | （３０）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 31 | ケーブル | ＶＶＦ２．０ｍｍ ２Ｃ | ｍ | 140 | （３１）材料費 |  | 有
配管・配線工 | 32 | ケーブル | ＶＶＦ２．０ｍｍ ３Ｃ | ｍ | 210 | （３２）材料費 |  | 有
配管・配線工 | 33 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ１．６ｍｍ ２Ｃ | ｍ | 930 | （３３）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 34 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍ ２Ｃ | ｍ | 2090 | （３４）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 35 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ２．６ｍｍ ２Ｃ | ｍ | 2200 | （３５）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 36 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ１．６ｍｍ ３Ｃ | ｍ | 2090 | （３６）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 37 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍ ３Ｃ | ｍ | 2170 | （３７）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 38 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ２．０ｍｍ２ ２Ｃ | ｍ | 2090 | （３８）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 39 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ３．５ｍｍ２ ２Ｃ | ｍ | 2190 | （３９）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 40 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ５．５ｍｍ２ ２Ｃ | ｍ | 2310 | （４０）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 41 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ８．０ｍｍ２ ２Ｃ | ｍ | 2460 | （４１）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 42 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ２．０ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 2150 | （４２）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 43 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ３．５ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 2300 | （４３）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 44 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ５．５ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 2480 | （４４）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 45 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ８．０ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 2670 | （４５）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 46 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ１４ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 3100 | （４６）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 47 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ２２ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 5270 | （４７）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 48 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ３８ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 6490 | （４８）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 49 | ＥＭケーブル | ＥＭ－ＣＥ６０ｍｍ２ ３Ｃ | ｍ | 8160 | （４９）材工共 管内 |  | 有
配管・配線工 | 50 | 電線 | ＤＶ２．６ｍｍ ２Ｒ | ｍ | 270 | （５０）材料費 |  | 有
配管・配線工 | 51 | 電線 | ＤＶ２．６ｍｍ ３Ｒ | ｍ | 390 | （５１）材料費 |  | 有
配管・配線工 | 52 | 架空配線工 | 仕上がり外径１５ｍｍ以下 | 径間 | 15400 | （５２）施工費 |  | 有
配管・配線工 | 53 | 配線接続材 | レジン 直線型 呼び径：５．５ｓｑまで | 個 | 10300 | （５３）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 54 | 配線接続材 | レジン 分岐型 呼び径：３．５ｓｑまで | 個 | 12700 | （５４）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 55 | 配線接続材 | レジン パック | 個 | 7460 | （５５）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 56 | 電線管 | Ｇ１６（露出） | ｍ | 3940 | （５６）材工共 付属品含む |  | 有
配管・配線工 | 57 | 電線管 | Ｇ２２（露出） | ｍ | 4090 | （５７）材工共 付属品含む |  | 有
配管・配線工 | 58 | 電線管 | Ｇ２８（露出） | ｍ | 6730 | （５８）材工共 付属品含む |  | 有
配管・配線工 | 59 | 電線管 | Ｇ３６（露出） | ｍ | 6990 | （５９）材工共 付属品含む |  | 有
配管・配線工 | 60 | 電線管 | Ｇ４２（露出） | ｍ | 9900 | （６０）材工共 付属品含む |  | 有
配管・配線工 | 61 | 電線管 | Ｇ５４（露出） | ｍ | 10400 | （６１）材工共 付属品含む |  | 有
配管・配線工 | 62 | 硬質ビニル電線管 | ＶＥ１６（露出） | ｍ | 2150 | （６２）材工共 付属品含む |  | 有
配管・配線工 | 63 | 硬質ビニル電線管 | ＶＥ２２（露出） | ｍ | 2180 | （６３）材工共 付属品含む |  | 有
配管・配線工 | 64 | 硬質ビニル電線管 | ＶＥ２８（露出） | ｍ | 3480 | （６４）材工共 付属品含む |  | 有
配管・配線工 | 65 | 硬質ビニル電線管 | ＶＥ１６（地中） | ｍ | 810 | （６５）材工共 付属品含む |  | 有
配管・配線工 | 66 | 硬質ビニル電線管 | ＶＥ２２（地中） | ｍ | 840 | （６６）材工共 付属品含む |  | 有
配管・配線工 | 67 | 硬質ビニル電線管 | ＶＥ２８（地中） | ｍ | 1460 | （６７）材工共 付属品含む |  | 有
配管・配線工 | 68 | 波付硬質ポリエチレン管 | ＦＥＰ３０（地中） | ｍ | 430 | （６８）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 69 | 波付硬質ポリエチレン管 | ＦＥＰ４０（地中） | ｍ | 450 | （６９）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 70 | 波付硬質ポリエチレン管 | ＦＥＰ５０（地中） | ｍ | 510 | （７０）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 71 | 波付硬質ポリエチレン管直線接続材 | ＦＥＰ３０用 | 組 | 1470 | （７１）工費は配管に含む |  | 有
配管・配線工 | 72 | 波付硬質ポリエチレン管直線接続材 | ＦＥＰ４０用 | 組 | 1540 | （７２）工費は配管に含む |  | 有
配管・配線工 | 73 | 波付硬質ポリエチレン管直線接続材 | ＦＥＰ５０用 | 組 | 1690 | （７３）工費は配管に含む |  | 有
配管・配線工 | 74 | 波付硬質ポリエチレン管異種管継手 | ＦＥＰ３０用 | 組 | 5060 | （７４）工費は配管に含む |  | 有
配管・配線工 | 75 | 波付硬質ポリエチレン管異種管継手 | ＦＥＰ４０用 | 組 | 5600 | （７５）工費は配管に含む |  | 有
配管・配線工 | 76 | 波付硬質ポリエチレン管異種管継手 | ＦＥＰ５０用 | 組 | 6110 | （７６）工費は配管に含む |  | 有
配管・配線工 | 77 | 金属可とう電線管 | １７ｍｍ （ビニール被覆・防水） | ｍ | 2150 | （７７）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 78 | 金属可とう電線管 | ２４ｍｍ （ビニール被覆・防水） | ｍ | 2360 | （７８）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 79 | 金属可とう電線管 | ３０ｍｍ （ビニール被覆・防水） | ｍ | 3390 | （７９）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 80 | 金属可とう電線管 | ３８ｍｍ （ビニール被覆・防水） | ｍ | 3670 | （８０）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 81 | 電線防護カバー | φ１２ | ｍ | 820 | （８１） |  | 有
配管・配線工 | 82 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | １００×１００×１００ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 8080 | （８２）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 83 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | １５０×１５０×１００ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 10700 | （８３）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 84 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | １５０×１５０×１５０ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 12500 | （８４）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 85 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | ２００×２００×１５０ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 15800 | （８５）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 86 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | ２００×２００×２００ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 17800 | （８６）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 87 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | ２５０×２５０×２００ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 22100 | （８７）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 88 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | ３００×３００×２００ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 26600 | （８８）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 89 | プルボックス（防水形・国交省仕様） | ３００×３００×３００ ｔ：２．３ 溶融亜鉛メッキ | 個 | 31800 | （８９）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 90 | ステンレスプルボックス（防水） | １００×１００×１００ ｔ：１．５ | 個 | 9200 | （９０）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 91 | ステンレスプルボックス（防水） | １５０×１５０×１００ ｔ：１．５ | 個 | 13300 | （９１）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 92 | ステンレスプルボックス（防水） | １５０×１５０×１５０ ｔ：１．５ | 個 | 16000 | （９２）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 93 | ステンレスプルボックス（防水） | ２００×２００×１５０ ｔ：１．５ | 個 | 21200 | （９３）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 94 | ステンレスプルボックス（防水） | ２００×２００×２００ ｔ：１．５ | 個 | 24400 | （９４）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 95 | ステンレスプルボックス（防水） | ２５０×２５０×２００ ｔ：１．５ | 個 | 30700 | （９５）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 96 | ステンレスプルボックス（防水） | ３００×３００×２００ ｔ：１．５ | 個 | 37900 | （９６）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 97 | ステンレスプルボックス（防水） | ３００×３００×３００ ｔ：１．５ | 個 | 46400 | （９７）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 98 | 樹脂製プルボックス（防水型・かぶせフタ） | １００×１００×１００ | 個 | 6440 | （９８）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 99 | 樹脂製プルボックス（防水型・かぶせフタ） | １５０×１５０×１００ | 個 | 8760 | （９９）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 100 | 樹脂製プルボックス（防水型・かぶせフタ） | ２００×２００×１００ | 個 | 11400 | （１００）材工共 |  | 有
配管・配線工 | 101 | ターミナルキャップ、エントランスキャップ |  | 個 | 980 | （１０１）工費は配管に含む |  | 有
配線用遮断器等 | 102 | 配線用遮断器 | １００Ｖ ２Ｐ１Ｅ １５・２０Ａ ポール内蔵用 | 個 | 570 | （１０２）材料費 |  | 有
配線用遮断器等 | 103 | 配線用遮断器 | １００・２００Ｖ ２Ｐ２Ｅ １５・２０・３０Ａ ポール内蔵用 | 個 | 980 | （１０３）材料費 |  | 有
配線用遮断器等 | 104 | 配線用遮断器 | ２Ｐ ３０ＡＦ 分電盤内蔵用 | 個 | 1890 | （１０４）材料費 |  | 有
配線用遮断器等 | 105 | 配線用遮断器 | ２Ｐ ５０ＡＦ 分電盤内蔵用 | 個 | 4510 | （１０５）材料費 |  | 有
配線用遮断器等 | 106 | 配線用遮断器 | ３Ｐ ３０ＡＦ 分電盤内蔵用 | 個 | 4020 | （１０６）材料費 |  | 有
配線用遮断器等 | 107 | 配線用遮断器 | ３Ｐ ５０ＡＦ 分電盤内蔵用 | 個 | 6330 | （１０７）材料費 |  | 有
配線用遮断器等 | 108 | 漏電遮断器 | ２Ｐ ３０ＡＦ １００－２００Ｖ ３０ｍＡ 分電盤内蔵用 | 個 | 3050 | （１０８）材料費 |  | 有
配線用遮断器等 | 109 | 漏電遮断器 | ３Ｐ ５０ＡＦ １００－２００Ｖ | 個 | 12100 | （１０９）材料費 |  | 有
配線用遮断器等 | 110 | 漏電遮断器 | ３Ｐ １００ＡＦ １００－２００Ｖ | 個 | 32400 | （１１０）材料費 |  | 有
配線用遮断器等 | 111 | 漏電遮断器 | ３Ｐ ２２５ＡＦ １００－２００Ｖ | 個 | 42800 | （１１１）材料費 |  | 有
配線用遮断器等 | 112 | 小型漏電遮断器 | ３０ＡＦ ２Ｐ１Ｅ １００Ｖ １０～３０ｍＡ ポール内蔵用 取替 | 個 | 4020 | （１１２）材料費 |  | 有
配線用遮断器等 | 113 | 電磁接触器 | １１．１Ａまで 取替 | 個 | 5180 | （１１３）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 114 | 電磁接触器 | ２０Ａまで 取替 | 個 | 6280 | （１１４）材工共 |  | 有
配線用遮断器等 | 115 | タイムスイッチ | ２４時間電子式ソーラー機能付 １回路型 取替 | 個 | 18100 | （１１５）材工共 ＴＢ２５１相当 |  | 有
配線用遮断器等 | 116 | タイムスイッチ | ２４時間電子式ソーラー機能付 ２回路型 取替 | 個 | 25300 | （１１６）材工共 ＴＢ２５１相当 |  | 有
その他 | 117 | 照明器具取付バンド | ポール用 溶融亜鉛メッキ | 本 | 1120 | （１１７） |  | 有
その他 | 118 | 自在バンド | 幅４０ 適用径φ２５０以内 | 本 | 830 | （１１８） |  | 有
その他 | 119 | 自在バンド | 幅４０ 適用径φ３７０以内 | 本 | 990 | （１１９） |  | 有
その他 | 120 | 自在バンド | 幅２５ 適用径φ３７０以内 | 本 | 620 | （１２０） |  | 有
その他 | 121 | 自在バンド | 適用径φ１７０～２６５ | 本 | 2430 | （１２１） |  | 有
その他 | 122 | ステンレスバンド | φ１４０以内 | 本 | 140 | （１２２） |  | 有
その他 | 123 | ステンレスバンド | φ３５０以内 | 本 | 280 | （１２３） |  | 有
その他 | 124 | 平型碍子 | フック付き | 個 | 450 | （１２４） |  | 有
その他 | 125 | 投込式水位計 取替工 | 変換器 | 基 | 296260 | （１２５） |  | 有
その他 | 126 | 投込式水位計 取替工 | 検出器 モイスチャーカット等共 | 基 | 440600 | （１２６） |  | 有
その他 | 127 | ハンドホール | ４５０×４５０×７５０蓋は別途計上 | 基 | 40210 | （１２７）材工共 床掘り・埋戻別途 |  | 有
その他 | 128 | 鋳鉄蓋 | ４５０φ 中耐重 区章入り | 枚 | 36300 | （１２８） |  | 有
その他 | 129 | 接地工 | Ｄ種接地 接地棒φ１０×１５００ | 極 | 33550 | （１２９）材工共 測定・報告書含む 諸経費込
その他 | 130 | ブレーカＢＯＸ | 防水タイプ | 個 | 5870 | （１３０）材工共 取付バンド含む |  | 有
その他 | 131 | 埋設シート | Ｗ１５０ ２倍長 | ｍ | 320 | （１３１）材工共 |  | 有
その他 | 132 | 捨型枠 | スパイラルダクト（亜鉛引） φ７００ | ｍ | 5770 | （１３２） |  | 有
その他 | 133 | あと施工アンカー | 接着系 ＳＵＳ Ｍ１２ Ｌ＝１６０ねじボルト、Ｗナット、ワッシャー共 | 本 | 1420 | （１３３）材工共 |  | 有
その他 | 134 | あと施工アンカー | 接着系 ＳＵＳ Ｍ２０ Ｌ＝３００ねじボルト、Ｗナット、ワッシャー共 | 本 | 3870 | （１３４）材工共 |  | 有
その他 | 135 | あと施工アンカー | 接着系 ＳＵＳ Ｍ２４ Ｌ＝４２０ねじボルト、Ｗナット、ワッシャー共 | 本 | 9880 | （１３５）材工共 |  | 有
その他 | 136 | 管理番号シール | Ｈ６５×Ｗ１１５ 耐候性 耐紫外線 | 枚 | 300 | （１３６） |  | 有
その他 | 137 | 管理番号プレート | 硬質アルミ材 Ｈ７０×Ｗ１４０ 両面アルマイト加工 | 枚 | 550 | （１３７） |  | 有
設置工 | 138 | ＬＥＤ灯具東電柱・ＮＴＴ本柱共架工 | 直付型 | 基 | 7120 | （１３８）材工共 灯具・管理番号プレート別 付属品材工含む |  | 有
設置工 | 139 | ＬＥＤ灯具ＮＴＴ小柱共架工 | 直付型 | 基 | 12260 | （１３９）材工共 灯具・管理番号プレート別 付属品材工含む |  | 有
設置工 | 140 | ＬＥＤハイウェイ型灯具東電柱・ＮＴＴ本柱共架工 | アーム出幅２００以下 高所作業車込 | 基 | 15010 | （１４０）材工共 灯具・アーム・管理番号プレート別 付属品材工含む |  | 有
設置工 | 141 | ＬＥＤハイウェイ型灯具灯具ＮＴＴ小柱共架工 | アーム出幅２００以下 高所作業車込 | 基 | 19780 | （１４１）材工共 灯具・アーム・管理番号プレート別 付属品材工含む |  | 有
設置工 | 142 | ＬＥＤ大型灯具東電柱・ＮＴＴ本柱共架工 | アーム出幅１８００以下 高所作業車込 | 基 | 19440 | （１４２）材工共 灯具・アーム・管理番号プレート別 付属品材工含む ブレーカ材料費別途計上 |  | 有
設置工 | 143 | ＬＥＤ灯具独立柱設置工 | 建柱工 直付型灯具取付含む | 基 | 29550 | （１４３）材工共 ポール・灯具・管理番号プレート別 付属品材工含む |  | 有
設置工 | 144 | ＬＥＤ灯具独立柱設置工 | 建柱工 直付型灯具取付含む 開口部付 | 箇所 | 34750 | （１４４）材工共 ポール・灯具・管理番号プレート別 付属品材工含む ブレーカ材料費別途計上 |  | 有
設置工 | 145 | ＬＥＤ灯具独立柱設置工 | 建柱工 アーム出幅８００未満灯具取付含む | 基 | 37760 | （１４５）材工共 ポール・灯具・アーム・管理番号プレート別 付属品材工含む |  | 有
設置工 | 146 | ＬＥＤ灯具独立柱設置工 | 建柱工 アーム出幅８００未満灯具取付含む 開口部付 | 箇所 | 43100 | （１４６）材工共 ポール・灯具・管理番号プレート別 付属品材工含む ブレーカ材料費別途計上 |  | 有
設置工 | 147 | 小型道路照明共架工 | 直付型 梯子施工 | 基 | 5800 | （１４７）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 148 | ハイウェイ型道路照明共架工 | アーム出幅２００以下 高所作業車込 | 基 | 12700 | （１４８）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 149 | 大型道路照明共架工 | アーム出幅１８００以下 高所作業車込 | 基 | 16600 | （１４９）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 150 | 小型道路照明柱建柱工 | 建柱工 | 基 | 22800 | （１５０）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 151 | 照明柱移設工（植樹帯部） | 接地工含む | 基 | 118190 | （１５１）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 152 | 照明柱移設工（舗装部） | 接地工含む | 基 | 127790 | （１５２）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 153 | 照明柱移設工（Ｌ形＋舗装部） | 接地工含む | 基 | 176520 | （１５３）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 154 | 分電盤設置工 | 自立式分電盤、ポール取付型分電盤 | 基 | 27830 | （１５４）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 155 | 分電盤用鋼管柱設置工 | 建柱工 分電盤設置工別途計上 | 基 | 25940 | （１５５）付属品取付工含む |  | 有
設置工 | 156 | 電気部品設置 | ブレーカ・電磁接触器・ＬＥＤ電源ユニット・安定器・遮光板・時計部品等 | 箇所 | 3720 | （１５６）
設置工 | 157 | 電気部品設置 | ブレーカ・電磁接触器・ＬＥＤ電源ユニット・安定器・遮光板・時計部品等 高所作業車施工 | 箇所 | 5380 | （１５７）
設置工 | 158 | 離隔アーム取付工 |  | 基 | 9560 | （１５８）高所作業車別途 |  | 有
設置工 | 159 | ブリンカーライト設置工 |  | 基 | 8570 | （１５９） |  | 有
設置工 | 160 | 自動点滅器取付工 |  | 個 | 4110 | （１６０）高所作業車別途 |  | 有
設置工 | 161 | 自動点滅器取替工 | 受台共 | 個 | 4780 | （１６１）高所作業車別途 |  | 有
設置工 | 162 | ソーラー灯用コントローラー取替工 |  | 個 | 3120 | （１６２） |  | 有
撤去工 | 163 | 小型道路照明（共架）撤去工 | 梯子施工 | 基 | 4870 | （１６３） |  | 有
撤去工 | 164 | 小型道路照明（共架）撤去工 | アーム出幅８００まで 高所作業車込 | 基 | 8320 | （１６４） |  | 有
撤去工 | 165 | 大型道路照明（共架）撤去工 | アーム出幅８００超 高所作業車込 | 基 | 17480 | （１６５） |  | 有
撤去工 | 166 | 小型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ未満 灯具撤去共 | 基 | 31380 | （１６６） |  | 有
撤去工 | 167 | 大型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ以上 灯具撤去共 | 基 | 51900 | （１６７） |  | 有
撤去工 | 168 | 小型道路照明（共架）撤去工 | 梯子施工 | 基 | 6580 | （１６８）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 169 | 小型道路照明（共架）撤去工 | アーム出幅８００まで 高所作業車込 | 基 | 10840 | （１６９）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 170 | 大型道路照明（共架）撤去工 | アーム出幅８００超 高所作業車込 | 基 | 22730 | （１７０）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 171 | 小型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ未満 アーム出幅８００まで 梯子施工 灯具撤去共 | 基 | 37710 | （１７１）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 172 | 小型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ未満 アーム出幅８００まで 高所作業車込 灯具撤去共 | 基 | 41980 | （１７２）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 173 | 大型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ未満 アーム出幅８００超 高所作業車込 灯具撤去共 | 基 | 66100 | （１７３）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 174 | 大型照明独立柱撤去工 | ＧＬ８ｍ以上 高所作業車込 灯具撤去共 | 基 | 68600 | （１７４）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 175 | 小型道路照明（灯柱）切断研磨工 | φ１３９．８以下 | 基 | 6370 | （１７５） |  | 有
撤去工 | 176 | 分電盤撤去工 | 自立式分電盤、ポール取付型分電盤 | 基 | 24150 | （１７６） |  | 有
撤去工 | 177 | 分電盤撤去工 | 自立式分電盤、ポール取付型分電盤 | 基 | 32610 | （１７７）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 178 | 分電盤用鋼管柱撤去工 | 建柱工 分電盤設置工別途計上 | 基 | 38780 | （１７８） |  | 有
撤去工 | 179 | 分電盤用鋼管柱撤去工 | 建柱工 分電盤設置工別途計上 | 基 | 51150 | （１７９）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
撤去工 | 180 | 電気部品撤去 | ブレーカ・電磁接触器・タイマースイッチ・安定器・遮光板・時計部品等 撤去後の結線含む | 箇所 | 1800 | （１８０）
撤去工 | 181 | 電気部品撤去 | ブレーカ・電磁接触器・タイマースイッチ・安定器・遮光板・時計部品等 高所作業車施工 撤去後の結線含む | 箇所 | 2630 | （１８１）
撤去工 | 182 | ブリンカーライト撤去工 | 本体のみ | 基 | 4280 | （１８２） |  | 有
撤去工 | 183 | ブリンカーライト撤去工（夜間・休日） | 本体のみ | 基 | 5780 | （１８３）夜間・休日の特別依頼 再使用しない |  | 有
撤去工 | 184 | ＤＶ線撤去工 |  | 径間 | 7710 | （１８４） |  | 有
撤去工 | 185 | ＤＶ線撤去工（夜間・休日） |  | 径間 | 10400 | （１８５）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
基礎工 | 186 | 歩道照明柱基礎設置工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ４５０×９００ 接地工含む | 箇所 | 101100 | （１８６）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 187 | 歩道照明柱基礎設置工（舗装部） | スパイラルダクトφ４５０×９００ 接地工含む | 箇所 | 108100 | （１８７）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 188 | 歩道照明柱基礎設置工（Ｌ形＋舗装部） | スパイラルダクトφ４５０×９００ 接地工含む | 箇所 | 118800 | （１８８）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 189 | 歩道照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ４５０×９００ 接地工含む | 箇所 | 110800 | （１８９）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 190 | 歩道照明柱基礎撤去・新設工（舗装部） | スパイラルダクトφ４５０×９００ 接地工含む | 箇所 | 115000 | （１９０）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 191 | 歩道照明柱基礎撤去・新設工（Ｌ形＋舗装部） | スパイラルダクトφ４５０×９００ 接地工含む | 箇所 | 126200 | （１９１）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 192 | 小型照明柱基礎設置工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工含む | 箇所 | 122700 | （１９２）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 193 | 小型照明柱基礎設置工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工含む | 箇所 | 129800 | （１９３）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 194 | 小型照明柱基礎設置工（Ｌ形＋舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工含む | 箇所 | 160400 | （１９４）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 195 | 小型照明柱基礎設置工（埋戻し仕上げ） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工含む | 箇所 | 107100 | （１９５）
基礎工 | 196 | 小型照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工含む | 箇所 | 132300 | （１９６）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 197 | 小型照明柱基礎撤去・新設工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工含む | 箇所 | 137000 | （１９７）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 198 | 小型照明柱基礎撤去・新設工（Ｌ形＋舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工含む | 箇所 | 146700 | （１９８）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 199 | ＢＰ式照明柱基礎設置工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 168657 | （１９９）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 200 | ＢＰ式照明柱基礎設置工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 169528 | （２００）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 201 | ＢＰ式照明柱基礎設置工（埋戻し仕上げ） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 146300 | （２０１）
基礎工 | 202 | ＢＰ式照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ 接地工・アンカー設置含む | 箇所 | 198287 | （２０２）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 203 | ＢＰ式照明柱基礎撤去・新設工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，０００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 204227 | （２０３）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 204 | ＢＰ式照明柱基礎設置工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，１００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 175447 | （２０４）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 205 | ＢＰ式照明柱基礎設置工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，１００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 173153 | （２０５）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 206 | ＢＰ式照明柱基礎設置工（埋戻し仕上げ） | スパイラルダクトφ５００×１，１００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 151690 | （２０６）
基礎工 | 207 | ＢＰ式照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ５００×１，１００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 205735 | （２０７）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 208 | ＢＰ式照明柱基礎撤去・新設工（舗装部） | スパイラルダクトφ５００×１，１００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 211674 | （２０８）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 209 | 大型照明柱基礎設置工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ６００×１，３００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 222200 | （２０９）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 210 | 大型照明柱基礎設置工（舗装部） | スパイラルダクトφ６００×１，３００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 227600 | （２１０）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 211 | 大型照明柱基礎撤去・新設工（植樹帯部） | スパイラルダクトφ６００×１，３００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 253000 | （２１１）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 212 | 大型照明柱基礎撤去・新設工（舗装部） | スパイラルダクトφ６００×１，３００ アンカー設置・接地工含む | 箇所 | 253200 | （２１２）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 213 | ブリンカーライト基礎設置工（植樹帯部） | ソーラー式用 スパイラルダクト φ４００×６００ | 箇所 | 31500 | （２１３）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 214 | ブリンカーライト基礎設置工（分離帯部） | ソーラー式用 スパイラルダクト φ４００×６００ | 箇所 | 34900 | （２１４）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 215 | ブリンカーライト基礎撤去・新設工（植樹帯部） | ソーラー式用 スパイラルダクト φ４００×６００ | 箇所 | 37900 | （２１５）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 216 | ブリンカーライト基礎撤去・新設工（分離帯部） | ソーラー式用 スパイラルダクト φ４００×６００ | 箇所 | 40600 | （２１６）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 217 | ブリンカーライト基礎設置工（植樹帯部） | 商用電源式用 スパイラルダクト φ５００×６００ 接地工含む | 箇所 | 79500 | （２１７）床掘工、材料等含む 諸経費込
基礎工 | 218 | ブリンカーライト基礎設置工（分離帯部） | 商用電源式用 スパイラルダクト φ５００×６００ 接地工含む | 箇所 | 82700 | （２１８）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 諸経費込
基礎工 | 219 | ブリンカーライト基礎撤去・新設工（植樹帯部） | 商用電源式用 スパイラルダクト φ５００×６００ 接地工含む | 箇所 | 87400 | （２１９）床掘工、材料等含む 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 220 | ブリンカーライト基礎撤去・新設工（分離帯部） | 商用電源式用 スパイラルダクト φ５００×６００ 接地工含む | 箇所 | 93100 | （２２０）床掘工、材料等含む 舗装版切断工別途計上 既存と同位置 諸経費込
基礎工 | 221 | 小型照明柱基礎撤去・埋戻し復旧工 | 植樹帯内 | 箇所 | 27200 | （２２１）床掘、埋戻共 諸経費込
基礎工 | 222 | 小型照明柱基礎撤去・舗装復旧工 | 常温合材仮復旧共 | 箇所 | 33140 | （２２２）床掘、埋戻、舗装復旧共 諸経費込 舗装版切断工別途計上
基礎工 | 223 | 小型照明柱基礎撤去・Ｌ形溝復旧工 | Ｌ形溝・常温合材仮復旧共 | 箇所 | 50080 | （２２３）床掘、埋戻、Ｌ形舗装復旧共 諸経費込 舗装版切断工別途計上
基礎工 | 224 | 大型照明柱基礎撤去・埋戻し復旧工 | 植樹帯内 | 箇所 | 67310 | （２２４）床掘、埋戻共 諸経費込
基礎工 | 225 | 大型照明柱基礎撤去・舗装復旧工 | 常温合材仮復旧共 | 箇所 | 100040 | （２２５）床掘、埋戻、舗装復旧共 諸経費込 舗装版切断工別途計上
基礎工 | 226 | 大型照明柱基礎撤去・Ｌ形溝復旧工 | Ｌ形溝・常温合材仮復旧共 | 箇所 | 145350 | （２２６）床掘、埋戻、Ｌ形舗装復旧共 諸経費込 舗装版切断工別途計上
基礎工 | 227 | ポール撤去跡補修工 | 開口部モルタル補修 | 箇所 | 2110 | （２２７）モルタル 諸経費対象外
基礎工 | 228 | ハンドホール撤去工 |  | 箇所 | 28010 | （２２８）
土工等 | 229 | 人力掘削工 |  | ｍ３ | 35720 | （２２９）Ｖ０００１ 土砂等 積込含む 諸経費込
土工等 | 230 | 掘削積込工 | バックホウ０．２ｍ３以下 | ｍ３ | 7930 | （２３０）Ｖ０００４ 土砂等 諸経費込
土工等 | 231 | 人力埋戻工 | 発生土等 | ｍ３ | 26000 | （２３１）Ｖ０００６ 転圧含む 諸経費込
土工等 | 232 | 人力埋戻工 | 再生砂 | ｍ３ | 30320 | （２３２）Ｖ０００８ 材工共 転圧含む 諸経費込
土工等 | 233 | 埋戻工 | 発生土等（バックホウ０．２ｍ３以下） | ｍ３ | 8760 | （２３３）Ｖ０００９ 転圧含む 諸経費込
土工等 | 234 | 埋戻工 | 再生砂（バックホウ０．２ｍ３以下） | ｍ３ | 13070 | （２３４）Ｖ００１０ 材工共 転圧含む 諸経費込
土工等 | 235 | コンクリートはつり工 | 厚３ｃｍを超え～６ｃｍ以下 | ｍ２ | 30400 | （２３５）Ｖ００１４ 諸経費込
土工等 | 236 | 構造物取りこわし工 | 無筋（人力施工・ブレーカー含む） | ｍ３ | 119580 | （２３６）Ｖ００１５ 積込含む 諸経費込
土工等 | 237 | 人力廃材積込工 |  | ｍ３ | 11900 | （２３７）Ｖ００１９ 土砂等 諸経費込
土工等 | 238 | 舗装版取りこわし工 | ブレーカ厚４㎝以下 | ｍ２ | 10350 | （２３８）Ｖ００２２ アスコン積込含む 諸経費込
土工等 | 239 | 舗装版取りこわし工 | ブレーカ厚４㎝超１０㎝以下 | ｍ２ | 17670 | （２３９）Ｖ００２３ アスコン積込含む 諸経費込
土工等 | 240 | 舗装版取りこわし工 | ブレーカ厚１０㎝超１５㎝以下 | ｍ２ | 23770 | （２４０）Ｖ００２４ アスコン積込含む 諸経費込
土工等 | 241 | 舗装版取りこわし工 | ブレーカ厚１５㎝超３０ｃｍ以下 | ｍ２ | 42050 | （２４１）Ｖ００２５ アスコン積込含む 諸経費込
土工等 | 242 | アスコン舗装版切断工 | １５㎝以下 | ｍ | 2330 | （２４２）Ｖ００３１ 諸経費込
土工等 | 243 | 重建設機械運搬費 | ２ｔトラック | 回 | 29110 | （２４３）Ｖ０２３０ 積卸含む 往復小規模運搬含む 諸経費込
土工等 | 244 | 重建設機械運搬費 | ４ｔトラック | 回 | 38340 | （２４４）Ｖ０２３２ 積卸含む 往復 諸経費込
土工等 | 245 | トラック運搬工 | クレーン装置付 ２ｔ積 ２ｔ吊 | 回 | 122040 | （２４５）Ｖ０２４０１１１ 積卸含む 往復 諸経費込
土工等 | 246 | モルタル工 |  | ｍ３ | 347380 | （２４６）Ｖ０３０２ 材工共 仕上げ面用 諸経費込
土工等 | 247 | 手練コンクリート工 | Ｈ１８２Ｂ | ｍ３ | 241330 | （２４７）Ｖ０３０４ 材工共 諸経費込
土工等 | 248 | コンクリート工 | Ｈ１８２Ｂ | ｍ３ | 111140 | （２４８）Ｖ０３０５ 材工共 諸経費込
土工等 | 249 | コンクリート工 | ０．５ｍ３以下 【最低保障】Ｈ１８２Ｂ | 現場 | 55570 | （２４９）Ｖ０３１９ 材工共 諸経費込
土工等 | 250 | コンクリート工 | Ｈ２１２Ｂ | ｍ３ | 112830 | （２５０）Ｖ０３０８ 材工共 諸経費込
土工等 | 251 | コンクリート工 | ０．５ｍ３以下 【最低保障】Ｈ２１２Ｂ | 現場 | 56410 | （２５１）Ｖ０３２２ 材工共 諸経費込
土工等 | 252 | クラッシャラン基礎工 | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 21960 | （２５２）Ｖ０３１１ 材工共 人力つき固め含む 諸経費込
土工等 | 253 | 粒度調整砕石基礎工 | ＲＭ－４０ | ｍ３ | 23620 | （２５３）Ｖ０３１２ 材工共 人力つき固め含む 諸経費込
土工等 | 254 | 敷砂工 | 敷砂 | ｍ３ | 46900 | （２５４）Ｖ０３１３ 材工共 人力つき固め含む 諸経費込
土工等 | 255 | コンクリート型枠工 |  | ｍ２ | 31350 | （２５５）Ｖ０５１４ 材工共 小型構造物 諸経費込
土工等 | 256 | 捨型枠工 | スパイラルダクトφ３００ | ｍ | 4850 | （２５６）Ｖ０５１５ 材工共 諸経費込
土工等 | 257 | 捨型枠工 | スパイラルダクトφ４００ | ｍ | 6860 | （２５７）Ｖ０５１６ 材工共 諸経費込
土工等 | 258 | 捨型枠工 | スパイラルダクトφ５００ | ｍ | 9380 | （２５８）Ｖ０５１８ 材工共 諸経費込
土工等 | 259 | 捨型枠工 | スパイラルダクトφ６００ | ｍ | 11240 | （２５９）Ｖ０５１９ 材工共 諸経費込
土工等 | 260 | Ｌ形溝工 | ２５０ | ｍ | 28120 | （２６０）Ｖ０６３２ 諸経費込
土工等 | 261 | Ｌ形溝工 | ３００ | ｍ | 28430 | （２６１）Ｖ０６３３ 諸経費込
土工等 | 262 | Ｌ形溝工 | ３５０ | ｍ | 29630 | （２６２）Ｖ０６３４ 諸経費込
土工等 | 263 | Ｌ形溝工 | 支給材 | ｍ | 15940 | （２６３）Ｖ０６３５ ２５０ ３００ ３５０ 諸経費込
土工等 | 264 | Ｌ形溝工 | 段差解消型 斜１０－０ | 箇所 | 25380 | （２６４）Ｖ０６３６ 諸経費込
土工等 | 265 | Ｌ形溝工 | 段差解消型 斜５－０ | 箇所 | 25380 | （２６５）Ｖ０６３７ 諸経費込
土工等 | 266 | Ｌ形溝工 | 段差解消型 平０ | ｍ | 40570 | （２６６）Ｖ０６３８ 諸経費込
土工等 | 267 | Ｌ形溝据直工 | 取外～設置まで | ｍ | 25030 | （２６７）Ｖ０６３９ ２５０ ３００ ３５０ 諸経費込
土工等 | 268 | 不陸整正工 | 路床・路盤 | ｍ２ | 570 | （２６８）Ｖ０９０１ 転圧含む 諸経費込
土工等 | 269 | しゃ断層用砂敷均し工 | 透水性舗装用 | ｍ２ | 4110 | （２６９）Ｖ０９０２ 諸経費込
土工等 | 270 | 下層路盤工（歩道） | ＲＣ－３０、厚１０ｃｍ | ｍ２ | 2900 | （２７０）Ｖ０９１０ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 271 | 下層路盤工（歩道） | ＲＣ－３０、厚１５ｃｍ | ｍ２ | 3160 | （２７１）Ｖ０９１１ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 272 | 下層路盤工（復旧） | ＲＭ－３０等、厚４～５ｃｍ | ｍ２ | 2720 | （２７２）Ｖ０９１２ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 273 | 下層路盤工（復旧） | ＲＭ－３０等、厚１０ｃｍ | ｍ２ | 3060 | （２７３）Ｖ０９１３ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 274 | 下層路盤工（復旧） | ＲＭ－３０等、厚１４～１５ｃｍ | ｍ２ | 3400 | （２７４）Ｖ０９１４ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 275 | 下層路盤工（復旧） | ＲＭ－３０等、厚２０ｃｍ | ｍ２ | 3740 | （２７５）Ｖ０９１５ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 276 | 上層路盤工（歩道） | ＲＭ－４０、厚１０ｃｍ | ｍ２ | 3010 | （２７６）Ｖ０９１６ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 277 | 上層路盤工（歩道） | ＲＭ－４０、厚１５ｃｍ | ｍ２ | 3320 | （２７７）Ｖ０９１７ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 278 | 上層路盤工（歩道） | ＲＭ－４０、厚２０ｃｍ | ｍ２ | 6020 | （２７８）Ｖ０９１８ 敷均・転圧含む 諸経費込
土工等 | 279 | 常温合材舗装 | 厚５ｃｍ | ｍ２ | 16000 | （２７９）Ｖ１０００ 小規模仮舗装等 諸経費込
土工等 | 280 | インターロッキング ブロック工（設置） | 厚６ｃｍ | ｍ２ | 24860 | （２８０）Ｖ１０１６ 諸経費込
土工等 | 281 | インターロッキング ブロック工（設置） | 厚８ｃｍ | ｍ２ | 25900 | （２８１）Ｖ１０１５ 諸経費込
土工等 | 282 | インターロッキング ブロック工（設置） | 支給材 | ｍ２ | 8980 | （２８２）Ｖ１０１８ 諸経費込
土工等 | 283 | インターロッキング ブロック工（据直） |  | ｍ２ | 17000 | （２８３）Ｖ１０１９ 撤去・清掃含む 諸経費込
土工等 | 284 | 舗装ブロック撤去工 | 再使用 | ｍ２ | 8020 | （２８４）Ｖ１０２０ 諸経費込
土工等 | 285 | 舗装ブロック撤去工 | 取り壊し | ｍ２ | 3300 | （２８５）Ｖ１０２１ 諸経費込
土工等 | 286 | 中低木撤去工 | Ｈ３０ｃｍ以上～９０ｃｍ未満 | 株 | 1370 | （２８６）客土・運搬含む 処理費別
土工等 | 287 | 中低木撤去工 | Ｈ９０ｃｍ以上～２００ｃｍ未満 | 株 | 2070 | （２８７）客土・運搬含む 処理費別
土工等 | 288 | 中低木撤去工 | Ｈ２００ｃｍ以上 | 株 | 6290 | （２８８）客土・運搬含む 処理費別
労務費・損料 | 289 | 電工 |  | 人 | 34300 | （２８９） |  | 有
労務費・損料 | 290 | 電工 |  | 人 | 46300 | （２９０）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
労務費・損料 | 291 | 普通作業員 | 人力による土木作業等 | 人 | 27000 | （２９１） |  | 有
労務費・損料 | 292 | 普通作業員 | 人力による土木作業等 | 人 | 36400 | （２９２）夜間・休日の特別依頼 |  | 有
労務費・損料 | 293 | 交通整理員費 | １人／日 | 人 | 39830 | （２９３）Ｖ０４０７ 諸経費込
労務費・損料 | 294 | 交通整理員費 | １人／日 | 人 | 59750 | （２９４）Ｖ０４０７ 夜間・休日の特別依頼 諸経費込
労務費・損料 | 295 | 現場発生品・支給品運搬費 | ２ｔ車 区内運搬用 | 回 | 5420 | （２９５）ポール等重量品 |  | 有
労務費・損料 | 296 | 現場発生品・支給品運搬費 | ２ｔ車 区外運搬用Ａ | 回 | 8390 | （２９６）ポール等重量品 |  | 有
労務費・損料 | 297 | 現場発生品・支給品運搬費 | ２ｔ車 区外運搬用Ｂ | 回 | 16500 | （２９７）ポール等重量品 |  | 有
労務費・損料 | 298 | 高所作業車 | 作業床高９．９ｍ | 時間 | 7650 | （２９８）オペレーター共 |  | 有
労務費・損料 | 299 | 高所作業車 | 作業床高２２ｍ級 | 時間 | 13600 | （２９９）オペレーター共 |  | 有
労務費・損料 | 300 | 発生材運搬費 | 集荷・中間処理業者まで | 回 | 7250 | （３００）ランプ・混廃処分用 写真添付のこと
手続費 | 301 | 東京電力申請費 | 電子申請等 | 回 | 3940 | （３０１）
手続費 | 302 | 東京電力接続替費 | 架空引込線貼替無し | 箇所 | 2360 | （３０２）共架街路灯改修１箇所あたり
手続費 | 303 | 東京電力接続替費 | 架空引込線張替 ⅮＶ３．２ｍｍ以下 | 箇所 | 16270 | （３０３）共架街路灯改修１箇所あたり
手続費 | 304 | 東京電力接続替費 | 架空引込線張替 ⅮＶ３．２ｍｍ超過 | 箇所 | 26810 | （３０４）共架街路灯改修１箇所あたり
手続費 | 305 | 東京電力接続替費 | 架空引込線張替 ⅮＶ３．２ｍｍ以下メッセンジャーワイヤー込 | 箇所 | 27090 | （３０５）共架街路灯改修１箇所あたり
手続費 | 306 | 東京電力接続替費 | 架空引込線張替 ⅮＶ３．２ｍｍ超過メッセンジャーワイヤー込 | 箇所 | 28180 | （３０６）共架街路灯改修１箇所あたり
手続費 | 307 | 東京電力接続替費 | 地中引込線離線・再接続 | 箇所 | 8450 | （３０７）盤または街路灯１箇所あたり
処分費 | 308 | 廃材処分費 | 発生土・不良土・レンガ・ＩＬＢ等 マニュフェスト交付費含む | ｍ３ | 12450 | （３０８）Ｖ０１０１ 発生土受入箇所用
処分費 | 309 | 廃材処分費 | アスコン塊 マニュフェスト交付費含む | ｍ３ | 6250 | （３０９）Ｖ０１０４ 廃材受入箇所用
処分費 | 310 | 廃材処分費 | コンクリート塊（無筋） マニュフェスト交付費含む | ｍ３ | 6250 | （３１０）Ｖ０１０５ 廃材受入箇所用
処分費 | 311 | 廃材処分費 | 濁水 マニュフェスト交付費含む | 現場 | 19370 | （３１１）Ｖ０１０８ 運搬費含む
処分費 | 312 | 廃材処分費 | 混合廃棄物 マニュフェスト交付費含む | ｍ３ | 12000 | （３１２）
処分費 | 313 | 廃材処分費 | 混合廃棄物 最低受入料金 ０．５ｍ３以下 | 回 | 6000 | （３１３）
処分費 | 314 | 廃材処分費 | 木材等 | ｍ３ | 9620 | （３１４）
処分費 | 315 | ランプ処分費 | 蛍光灯 マニュフェスト交付費含む | ｋｇ | 300 | （３１５）リサイクル処理
処分費 | 316 | ランプ処分費 | ＨＩＤランプ マニュフェスト交付費含む | ｋｇ | 700 | （３１６）リサイクル処理
処分費 | 317 | ランプ処分費 | 最低受入料金 | 回 | 10000 | （３１７）リサイクル処理
処分費 | 318 | トラック運搬工 | ２ｔダンプ 人力 | ｍ３ | 19360 | （３１８）Ｖ０２１０ アスコン塊 コンクリート塊 積込別
処分費 | 319 | トラック運搬工 | ２ｔダンプ 人力 | ｍ３ | 14360 | （３１９）Ｖ０２１２ 土砂等 自由処分 積込別
園灯・時計 | 320 | 照明器具 | 逆円錐形 ランプ別 指定色塗装 Ｈ４８６ Φ４５０ | 台 | 188480 | （３２０）材料費 柱内ケーブル含む
園灯・時計 | 321 | ＬＥＤランプ | ４０００ｌｍ程度 専用電源ユニット含む | 個 | 61140 | （３２１）材料費
園灯・時計 | 322 | ＬＥＤランプ | ８０００ｌｍ程度 専用電源ユニット含む | 個 | 122480 | （３２２）材料費
園灯・時計 | 323 | 口金変換アダプタ | Ｅ３９→Ｅ２６ | 個 | 1980 | （３２３）材料費
園灯・時計 | 324 | 時計設備 | Φ５００ポール取付型片面時計 | 台 | 218650 | （３２４）材料費
園灯・時計 | 325 | 照明柱 | Ｈ３５００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール | 基 | 316000 | （３２５）材料費
園灯・時計 | 326 | 照明柱 | Ｈ４０００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール | 基 | 325000 | （３２６）材料費
園灯・時計 | 327 | 照明柱 | Ｈ４５００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール | 基 | 335000 | （３２７）材料費
園灯・時計 | 328 | ポール変換アダプタ | □９０→Φ７６．３変換 | 個 | 27200 | （３２８）材料費
園灯・時計 | 329 | ポール変換アダプタ | □１００→Φ７６．３変換 | 個 | 30700 | （３２９）材料費
園灯・時計 | 330 | ポール変換アダプタ | Φ８９．１→Φ７６．３変換 | 個 | 26000 | （３３０）材料費
園灯・時計 | 331 | ソーラー照明 | Ｈ４０００ ベースプレート ストレートポール 太陽電池 蓄電池 ＬＥＤ灯具含む | 基 | 854380 | （３３１）材料費 アンカーフレーム含む
園灯・時計 | 332 | ポール取付型分電盤用ポール | 全長６．３ｍ 上柱：Φ８７．９ ｔ２．３ 下柱：Φ１１３．４ ｔ２．３ 自動点滅器共 | 基 | 133390 | （３３２）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 333 | ポール取付型分電盤用ポール | 全長７．０ｍ 上柱：Φ８７．９ ｔ２．３ 下柱：Φ１１３．４ ｔ３．２ 自動点滅器共 | 基 | 197560 | （３３３）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 334 | 引込柱 | Ｈ５４００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 ストレートポール | 基 | 252000 | （３３４）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 335 | 引込柱 | Ｈ５９００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 ストレートポール | 基 | 262000 | （３３５）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 336 | 引込柱 | Ｈ５４００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール | 基 | 347000 | （３３６）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 337 | 引込柱 | Ｈ５９００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 テーパーポール | 基 | 371000 | （３３７）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 338 | ポール取付型分電盤 | Ｄ１９３×Ｗ３００×Ｈ９００ １回路用 ブラウン系色塗装仕上（自動点滅器制御） １枚扉 ＷＨＭ窓付 | 個 | 145420 | （３３８）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 339 | ポール取付型分電盤 | Ｄ１９３×Ｗ３００×Ｈ９００ ２回路用 ブラウン系色塗装仕上（自動点滅器制御） １枚扉 ＷＨＭ窓付 | 個 | 170040 | （３３９）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 340 | ポール取付型分電盤 | Ｄ１９３×Ｗ３００×Ｈ９００ ３回路用 ブラウン系色塗装仕上（自動点滅器制御） １枚扉 ＷＨＭ窓付 | 個 | 185060 | （３４０）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 341 | ポール取付型分電盤 | Ｄ１９３×Ｗ５００×Ｈ９００ ４回路用 ブラウン系色塗装仕上（自動点滅器制御） １枚扉 ＷＨＭ窓付 | 個 | 254550 | （３４１）材料費 ポール付属品含む
園灯・時計 | 342 | 監視カメラ用独立柱 | Ｈ：５０００ ベースプレート メッキ後ＳＵＳフレーク入指定塗装 ストレートポール | 台 | 242000 | （３４２）材料費
園灯・時計 | 343 | 監視カメラ | 本体（記録一体型） ＳＤＸＣカード（１２８ＧＢ×２） ミラーリング録画 告知板 取付金具 | 台 | 805790 | （３４３）材料費（告知板、取付金具含む）
園灯・時計 | 344 | 施設コードシール | ３０×９５ ポリ塩化ビニル＋オーバーラミネート加工 | 枚 | 500 | （３４４）材工共
園灯・時計 | 345 | 照明器具・時計・引込設備設置工 | ＧＬ８．０ｍ未満 | 台 | 19350 | （３４５）配線費等含む
園灯・時計 | 346 | 柱設置工 | ＧＬ８．０ｍ未満 | 基 | 45270 | （３４６）建柱 基礎別
園灯・時計 | 347 | 柱基礎設置工 | スパイラルダクトφ５００×１０００ | 箇所 | 83870 | （３４７）床掘工、接地工、材料等含む
園灯・時計 | 348 | 柱基礎設置工 | スパイラルダクトφ６００×１０００ | 箇所 | 102510 | （３４８）床掘工、接地工、材料等含む
園灯・時計 | 349 | 柱基礎設置工 | スパイラルダクトφ６００×１１００ | 箇所 | 108930 | （３４９）床掘工、接地工、材料等含む
園灯・時計 | 350 | 分電盤設置工 | ポール取付用 | 個 | 55240 | （３５０）
園灯・時計 | 351 | 監視カメラ設置工 | 固定レンズ付 | 台 | 62490 | （３５１）工費
園灯・時計 | 352 | 照明器具・時計設備撤去工 | ＧＬ８．０ｍ未満 | 台 | 9670 | （３５２）器具のみ 柱・運搬処分別
園灯・時計 | 353 | 柱撤去工 | ＧＬ８．０ｍ未満 | 基 | 22630 | （３５３）柱のみ 器具・基礎とりこわし・埋戻し・運搬処分別
園灯・時計 | 354 | 分電盤撤去工 | ポール取付用 | 個 | 27620 | （３５４）運搬処分別
園灯・時計 | 355 | 柱基礎撤去工 | ５００角×８００相当 | 箇所 | 18710 | （３５５）基礎取りこわし、積込、埋戻含む
園灯・時計 | 356 | 柱基礎撤去工 | ５００角×９００相当 | 箇所 | 21050 | （３５６）基礎取りこわし、積込、埋戻含む
園灯・時計 | 357 | 柱基礎撤去工 | ５００角×１０００相当 | 箇所 | 23390 | （３５７）基礎取りこわし、積込、埋戻含む
園灯・時計 | 358 | 柱基礎撤去工 | ６００角×８００相当 | 箇所 | 26940 | （３５８）基礎取りこわし、積込、埋戻含む
園灯・時計 | 359 | 柱基礎撤去工 | ６００角×９００相当 | 箇所 | 30310 | （３５９）基礎取りこわし、積込、埋戻含む
園灯・時計 | 360 | 柱基礎撤去工 | ６００角×１０００相当 | 箇所 | 33680 | （３６０）基礎取りこわし、積込、埋戻含む
園灯・時計 | 361 | 人力掘削工 |  | ｍ３ | 22950 | （３６１）土砂等積込含む
園灯・時計 | 362 | 掘削積込工 | バックホウ０．２ｍ３以下 | ｍ３ | 5090 | （３６２）土砂等
園灯・時計 | 363 | 人力埋戻工 | 発生土等 | ｍ３ | 16710 | （３６３）転圧含む
園灯・時計 | 364 | 人力埋戻工 | 再生砂 | ｍ３ | 19480 | （３６４）転圧含む
園灯・時計 | 365 | 埋戻工 | 発生土（バックホウ０．２ｍ３以下） | ｍ３ | 5630 | （３６５）転圧含む
園灯・時計 | 366 | 埋戻工 | 再生砂（バックホウ０．２ｍ３以下） | ｍ３ | 8400 | （３６６）転圧含む
園灯・時計 | 367 | コンクリートはつり工 | 厚３ｃｍを超え～６ｃｍ以下 | ｍ２ | 19540 | （３６７）
園灯・時計 | 368 | 構造物取りこわし工 | 無筋（人力施工・ブレーカー含む） | ｍ３ | 76850 | （３６８）積込含む
園灯・時計 | 369 | 人力廃材積込工 |  | ｍ３ | 7650 | （３６９）土砂等
園灯・時計 | 370 | モルタル工 |  | ｍ３ | 223250 | （３７０）
園灯・時計 | 371 | 手練コンクリート工 | １８－８－２０Ｈ | ｍ３ | 348630 | （３７１）
園灯・時計 | 372 | コンクリート工 | １８－８－２０Ｈ | ｍ３ | 71430 | （３７２）小型構造物
園灯・時計 | 373 | コンクリート工 | ２１－８－２０Ｈ | ｍ３ | 72510 | （３７３）小型構造物
園灯・時計 | 374 | コンクリート工 | ０．５ｍ３以下 【最低保障】１８－８－２０Ｈ | 現場 | 35710 | （３７４）小型構造物
園灯・時計 | 375 | コンクリート工 | ０．５ｍ３以下 【最低保障】２１－８－２０Ｈ | 現場 | 42370 | （３７５）小型構造物
園灯・時計 | 376 | クラッシャラン基礎工 | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 19990 | （３７６）人力つき固め含む
園灯・時計 | 377 | 粒度調整砕石基礎工 | ＲＭ－４０ | ｍ３ | 15180 | （３７７）人力つき固め含む
園灯・時計 | 378 | 敷砂工 | 敷砂 | ｍ３ | 30140 | （３７８）人力つき固め含む
園灯・時計 | 379 | コンクリート型枠工 |  | ｍ２ | 20150 | （３７９）小型構造物
園灯・時計 | 380 | 舗装版取りこわし工 | ブレーカ 厚４ｃｍ以下 | ｍ２ | 6650 | （３８０）アスコン積込含む
園灯・時計 | 381 | 舗装版取りこわし工 | ブレーカ 厚４ｃｍ超１０ｃｍ以下 | ｍ２ | 11360 | （３８１）アスコン積込含む
園灯・時計 | 382 | アスコン舗装版切断工 | １５ｃｍ以下 | ｍ | 1500 | （３８２）
園灯・時計 | 383 | 舗装版切断工 |  | 現場 | 61340 | （３８３）最低補償
園灯・時計 | 384 | インターロッキングブロック工（据直・公園） |  | ｍ２ | 10540 | （３８４）清掃含む
園灯・時計 | 385 | 整地工 | 人力 | ｍ２ | 2400 | （３８５）
園灯・時計 | 386 | 客土工 | 植込地用土 | ｍ３ | 19560 | （３８６）
園灯・時計 | 387 | ダスト舗装工 | 厚４ｃｍ・転圧５回 塩化カルシウム | ｍ２ | 1630 | （３８７）
園灯・時計 | 388 | 岩瀬砂舗装工 | 厚４ｃｍ・転圧５回 塩化カルシウム | ｍ２ | 1890 | （３８８）
園灯・時計 | 389 | 洗い出し舗装工 | 玉砂利 厚３０ | ｍ２ | 35980 | （３８９）
園灯・時計 | 390 | 高所作業車運転費 | 作業床高９．７ｍ | 時間 | 9230 | （３９０）公園灯・時計 器具取付等
園灯・時計 | 391 | トラッククレーン運転費 | 油圧伸縮ジブ型 ～４．９ｔ吊 | 時間 | 16280 | （３９１）公園灯・時計 器具取付等
園灯・時計 | 392 | トラック運搬工 | ２ｔトラック | 回 | 26310 | （３９２）積卸含む 往復 小規模運搬含
園灯・時計 | 393 | 重建設機械運搬工 | ４ｔトラック | 回 | 34920 | （３９３）積卸含む 往復
園灯・時計 | 394 | トラック運搬工 | クレーン装置付 ２ｔ積 ２ｔ吊 | 回 | 13520 | （３９４）積卸含む 往復
園灯・時計 | 395 | 廃材処分費 | 発生土・不良土・レンガ・ＩＬＢ等 マニフェスト交付費含む | ｍ３ | 28240 | （３９５）発生土受入箇所用
園灯・時計 | 396 | 廃材処分費 | アスコン塊 マニフェスト交付費含む | ｍ３ | 11890 | （３９６）廃材受入箇所用
園灯・時計 | 397 | 廃材処分費 | コンクリート塊（無筋） マニフェスト交付費含む | ｍ３ | 11890 | （３９７）廃材受入箇所用
園灯・時計 | 398 | 廃材処分費 | 濁水 マニフェスト交付費含む | ｍ３ | 18750 | （３９８）運搬費含む