## 様式14
（様式-14） |  | 親水公園等設備管理委託・点検委託 プロポーザル
親水公園等設備点検委託 内訳書
〈事業者名〉
番号 | 名称 | 形状寸法 | 単価 | 予定 数量 | 単位 | 小計 | 工種
1 | 保守点検作業 | 人／日 主任作業 |  | 2 | 人 |  | 労
2 | 設備機械工 | 人／日 |  | 2 | 人 |  | 労
3 | 電工 | 人／日 |  | 2 | 人 |  | 労
4 | 専門技術員 | 人／日 電算システム |  | 1 | 人 |  | 労
5 | 普通作業員 | 人／日 |  | 2 | 人 |  | 労
6 | 交通誘導警備員 | 人／日 |  | 2 | 人 |  | 労
7 | 緊急対応費 | 緊急時対応経費 ※深夜含む |  | 2 | 時間 |  | 労
8 | 保安施設 | カラーコーンＨ700、コーンウェイト バー共1箇月 |  | 2 | ｍ |  | 損料・手間
9 | クレーン付きトラック | 2t車、2.9t吊程度、オペレーター共 |  | 2 | 台/日 |  | 損料・手間
10 | 中型クレーン | 4.9ｔ吊程度、オペレーター共 |  | 2 | 台/日 |  | 損料・手間
11 | ラフタークレーン | 16ｔ吊程度、オペレーター共 |  | 2 | 台/日 |  | 損料・手間
12 | ガソリン発電機 | 台／日 出力3kVA程度、燃料油共 |  | 2 | 台 |  | 損料・手間
13 | 仮設ポンプ | 作業時排水、ホース込 0.75kW程度 |  | 2 | 回 |  | 損料・手間
14 | 足場 | 二側足場、設置・撤去込 |  | 2 | ㎡ |  | 損料・手間
15 | 水中ポンプ引上点検 | 3.7kW 引上・据付、台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
16 | 水中ポンプ引上点検 | 3.7kW 引上・据付、2台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
17 | 水中ポンプ引上点検 | 5.5kW 引上・据付、台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
18 | 水中ポンプ引上点検 | 5.5kW 引上・据付、2台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
19 | 水中ポンプ引上点検 | 7.5kW 引上・据付、台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
20 | 水中ポンプ引上点検 | 7.5kW 引上・据付、2台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
21 | 水中ポンプ引上点検 | 11kW 引上・据付、台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
22 | 水中ポンプ引上点検 | 11kW 引上・据付、2台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
23 | 水中ポンプ引上点検 | 15kW 引上・据付、台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
24 | 水中ポンプ引上点検 | 15kW 引上・据付、2台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
25 | 水中ポンプ引上点検 | 18.5kW 引上・据付、台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
26 | 水中ポンプ引上点検 | 18.5kW 引上・据付、2台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
27 | 水中ポンプ引上点検 | 22kW 引上・据付、台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
28 | 水中ポンプ引上点検 | 22kW 引上・据付、2台／箇所 |  | 2 | 箇所 |  | 損料・手間
29 | 水中ポンプ引上点検 | 30kW以上 引上・据付、台／箇所 |  | 1 | 箇所 |  | 損料・手間
30 | 水中ポンプ引上点検 | 30kW以上 引上・据付、2台／箇所 |  | 1 | 箇所 |  | 損料・手間
31 | タービン油 | ダフニーVG32 |  | 2 | L |  | 材
32 | 廃油処分 | ドラム缶200L 運送費込み |  | 2 | 缶 |  | 処分費・運送費
33 | 犠牲陽極 | 亜鉛またはアルミニウム 水中ポンプ30kW程度用 |  | 2 | 個 |  | 材
34 | 冷却液 | 新明和工業㈱製 内部冷却式水中ポンプ用 |  | 1 | L |  | 材
35 | グランドパッキン | 18.5kw程度陸上ポンプ ノンアスベスト |  | 1 | 台 |  | 材
36 | ろ布 | A-1フィルター テトロン |  | 1 | 枚 |  | 材
37 | ろ布交換作業費 | A-1フィルター 分解洗浄含む |  | 1 | 回 |  | 損料・手間
38 | ろ材 | スーパー湧清水 |  | 1 | L |  | 材
39 | 珪藻土 | エース2号(20㎏/袋) 運送費込み |  | 49 | 袋 |  | 材・運送費
40 | 水質調査 | 採水・検査一式 （水温、外観、臭気、pH、残留塩素、透視度、大腸菌数） |  | 2 | 箇所 |  | 検査費・手間
41 | 水質調査・検査項目追加 | （ふん便性大腸菌群数） |  | 2 | 箇所 |  | 検査費
42 | 水質調査・検査項目追加 | （レジオネラ属菌） |  | 2 | 箇所 |  | 検査費
43 | 水質調査・検査項目追加 | （SS） |  | 2 | 箇所 |  | 検査費
44 | 水質調査・検査項目追加 | （BOD） |  | 2 | 箇所 |  | 検査費
45 | 水質調査・検査項目追加 | （DO） |  | 2 | 箇所 |  | 検査費
46 | 次亜塩素酸ナトリウム | ローリー車 液体 運送費込み |  | 19390 | kg |  | 材・運送費
47 | 次亜塩素酸ナトリウム | 有効塩素濃度12％以上 ポリタンク 運送費込み |  | 366 | kg |  | 材・運送費
48 | 次亜塩素酸カルシウム | 有効塩素濃度70％以上 中性 塩素玉 運送費込み |  | 153 | kg |  | 材・運送費
49 | トリクロロイソシアヌル酸 | 有効塩素濃度85％以上 錠剤（1kg×10袋） 運送費込み |  | 11 | 箱 |  | 材・運送費
50 | 塩素供給器 | 浮遊式（錠剤用） ２基入り |  | 2 | 式 |  | 材
51 | ボールタップ | 15A |  | 1 | 個 |  | 複
52 | ボールタップ | 20A |  | 1 | 個 |  | 複
53 | ボールタップ | 25A |  | 1 | 個 |  | 複
54 | ボールタップ | 32A |  | 1 | 個 |  | 複
55 | ボールタップ | 40A |  | 1 | 個 |  | 複
56 | ボールタップ | 50A |  | 1 | 個 |  | 複
57 | インクカセット | ERC-09B |  | 1 | 個 |  | 材
58 | 記録紙 | 7322-004 58mm×60m |  | 1 | 個 |  | 材
59 | EM-IE | 1.6mm |  | 2 | m |  | 複
60 | EM-IE | 2.0mm |  | 2 | m |  | 複
61 | EM-IE | 5.5mm2 |  | 2 | m |  | 複
62 | EM-IE | 8mm2 |  | 2 | m |  | 複
63 | タイムスイッチ | 24時間式・停電補償付 |  | 2 | 個 |  | 複
64 | 配線用遮断器 | 3P 50AF |  | 2 | 個 |  | 複
65 | 配線用遮断器 | 3P 100AF |  | 2 | 個 |  | 複
66 | 配線用遮断器 | 3P 225AF |  | 2 | 個 |  | 複
67 | 配線用遮断器 | 3P 50AF 中性線欠相保護付 |  | 2 | 個 |  | 複
68 | 配線用遮断器 | 3P 100AF 中性線欠相保護付 |  | 2 | 個 |  | 複
69 | 配線用遮断器 | 3P 225AF 中性線欠相保護付 |  | 2 | 個 |  | 複
70 | 漏電遮断器 | 3P 50AF 100-200V |  | 2 | 個 |  | 複
71 | 漏電遮断器 | 3P 100AF 100-200V |  | 2 | 個 |  | 複
72 | 漏電遮断器 | 3P 225AF 100-200V |  | 2 | 個 |  | 複
73 | 漏電遮断器 | 3P 50AF 中性線欠相保護付 |  | 2 | 個 |  | 複
74 | 漏電遮断器 | 3P 125AF 中性線欠相保護付 |  | 2 | 個 |  | 複
75 | 漏電遮断器 | 3P 225AF 中性線欠相保護付 |  | 2 | 個 |  | 複
76 | 電磁開閉器 | 2.2kWまで サーマル付 |  | 2 | 個 |  | 複
77 | 電磁開閉器 | 4.0kWまで サーマル付 |  | 2 | 個 |  | 複
78 | 電磁開閉器 | 5.5kWまで サーマル付 |  | 2 | 個 |  | 複
79 | 電磁開閉器 | 7.5kWまで サーマル付 |  | 2 | 個 |  | 複
80 | 電磁開閉器 | 11kWまで サーマル付 |  | 2 | 個 |  | 複
81 | 電磁開閉器 | 15kWまで サーマル付 |  | 2 | 個 |  | 複
82 | 電極棒 | SUS316、1m |  | 2 | 本 |  | 材
83 | 電極保持器 | 5P用 取付け枠、保護カバー共 |  | 2 | 組 |  | 複
84 | フロートスイッチ | 浮子式 |  | 2 | 個 |  | 複
85 | 水位センサ(チタン製) | ケーブル長：20m LPR-10-Ti-020 |  | 2 | 本 |  | 材
86 | トランスミッタ | LPR-10-16H2 |  | 2 | 台 |  | 材
87 | 錘 | HG-18 |  | 2 | 台 |  | 材
88 | チェーン(10m) | HT-1 |  | 2 | 式 |  | 材
89 | センサ用モイスチャーカット | HS-2 |  | 2 | 式 |  | 材
90 | フロートレススイッチ | 61F-G 一般給排水用 |  | 2 | 個 |  | 複
91 | フロートレススイッチ | 61F-I 液面表示、警報用 |  | 2 | 個 |  | 複
92 | 交互運転リレー | 61F-AN ポンプ交互運転用 |  | 2 | 個 |  | 材
93 | リレーユニット | 61F-11 一般用 交換用 |  | 2 | 個 |  | 材
94 | トータルカウンタ | H7EC-N 無電圧 撤去・据付込 |  | 2 | 個 |  | 複
95 | トータルカウンタ | H7EC-NFV フリー電圧 撤去・据付込 |  | 2 | 個 |  | 複
96 | タイムカウンタ | H7ET-N 無電圧 撤去・据付込 |  | 2 | 個 |  | 複
97 | タイムカウンタ | H7ET-NFV フリー電圧 撤去・据付込 |  | 2 | 個 |  | 複
98 | オンディレイタイマ | AC100～240V 撤去・据付込 |  | 2 | 個 |  | 複
99 | 盤用換気扇 | 寸法 □80㎜、□119.5㎜ 撤去・据付込 |  | 2 | 個 |  | 複
100 | 盤用換気扇 | 寸法 □140㎜ 撤去・据付込 |  | 2 | 個 |  | 複
101 | 盤用換気扇 | 寸法 横175㎜、縦151㎜ 丸型 撤去・据付込 |  | 2 | 個 |  | 複
102 | パイロットランプ | LED |  | 2 | 個 |  | 材
103 | シーケンサバッテリー | Q6BAT |  | 2 | 個 |  | 材
小計
消費税相当額（10％）
見積金額
※ 各金額には諸経費を含むこと
※ 金額は算用数字で表示し、あたまを￥でとめること